- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Прежде чем начать выполнение лабораторной работы, студент обязан:

  - тщательно изучить устройство приборов, приспособлений, оборудования, используемых в работе; изучить порядок их подготовки к работе;

  - изучить последовательность действий с приборами и оборудованием при  проведении экспериментов;

  - получить разрешение на использование приборов и оборудования в  экспериментальных измерениях от преподавателя.

1. При обнаружении любых неисправностей оборудования и приборов, работы

немедленно прекратить и поставить в известность преподавателя;

2. Пользоваться приборами и оборудованием нужно лишь теми методами и в

той  последовательности, которая рекомендуется методичкой на проведение

лабораторной работы;

3. Запрещается проведение, каких либо измерений и экспериментов, не

предусмотренных методичкой на проведение лабораторной работы;

4. Нельзя производить никаких действий, не убедившись в их полной

безопасности для себя и товарищей, находящихся рядом;

5. Запрещается отвлекаться посторонними делами, отвлекать своими

действиями  окружающих, находиться на рабочих местах других лабораторных

работ; все приборы требуют очень осторожного, аккуратного обращения,  не

переносят ударов и сотрясений;

6. Каждый студент обязан знать, где именно и каким образом подключаются к

питающей сети приборы и оборудование, используемые в лабораторной работе,

для того чтобы при необходимости мог их быстро отключить;

7. Не загромождать доступ к местам подключения электропотребителей к

сети; это может стать помехой в случае необходимости экстренного их

отключения;

8. Прежде чем включить в сеть любой электроприбор, необходимо тщательно

его осмотреть, убедиться в его исправности и исправности аппаратуры

подключения и предупредить окружающих о включении;

9. Во избежание поражения электрическим током не прикасаться к открытым  токоведущим частям электрооборудования и приборов, к оголенным проводам и клеммам;

10. Запрещается переносить включенные в сеть электроприборы и оборудование,  поднимать или передвигать их, взявшись за провода;

11. Обо всех случаях обрыва проводов неисправности электрооборудования и

приборов, аппаратуры подключения и т.п. немедленно сообщать преподавателю;

12. Запрещается производить какие – либо изменения в схемах подключения

оборудования и приборов;

13. Запрещается прикасаться одновременно к  каким – либо частям

оборудования и  металлоконструкциям, имеющим хорошую связь с землей (шины заземления, трубопроводы системы отопления и водоснабжения и т.д.) индикаторами  напряжения (мин – 1, например), и лишь в крайнем случае, при отсутствии  последнего, - внешней стороной пальцев руки;

14. Во время грозы все работы с электрооборудованием нужно немедленно

прекратить, сеть отключить; Человека, попавшего под напряжение, как можно быстрее освободить от  действия тока путем отключения электроустановки от сети, и при  необходимости оказать первую помощь;

15. По окончании работы студент обязан проверить и привести в порядок

своё  рабочее место: уложить все приборы на свои места, отключить электрооборудование от сети, навести чистоту на рабочем месте;

16. Вход в кабинет осуществляется только по разрешению преподавателя.

На первом занятии преподаватель проводит инструктаж по технике безопасности и напоминает обучающимся о бережном отношении к лаборатории и о материальной ответственности каждого из них за сохранность оборудования и обстановки лаборатории. При обнаружении повреждений оборудования персональную ответственность несут обучающиеся, выполнявшие лабораторную работу на этом оборудовании. Виновники обязаны возместить материальный ущерб колледжу. При ознакомлении с рабочим местом проверить наличие комплектности оборудования и соединительных проводов (в случае отсутствия, какого либо элемента, необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю). Если во время проведения опыта замечены какие-либо неисправности оборудования, необходимо немедленно сообщить об этом преподавателю. После окончания лабораторной работы рабочее место привести в порядок. Нарушение этих требований приводит к серьезным травмам работающего с ними. Электрический ток, проходя через человека, раздражает периферические окончания чувствительных нервов, в результате чего наступают судороги мышц или других тканей, шок, паралич дыхания, нарушение деятельности сердца, и кровообращения. Результат действия током зависит, прежде всего, от величины и рода тока, протекающего через тело человека, а также от пути его протекания. Человек начинает ощущать ток промышленной частоты при его силе равного 1,5мА. Очень опасным для человека является ток равный 25мА, протекающей через его тело от рук к ногам (или иным путем) через грудную клетку, так как он вызывает паралич нервной системы, и человек не может сам освободиться (отпуститься) от предмета, находящегося под напряжением, за который он взялся, даже при максимальном напряжении волн и физических усилий. Ему в этом случае обязательно требуется помощь извне. При токе равном 40 – 60 мА уже поражаются органы дыхания и человек может погибнуть от удушья. При токе равном 70 мА и времени его протекания через тела человека более 1 секунды может нарушиться  работа сердца: оно или останавливается, или оказывается в состоянии фибрилляции желудочков. Такой ток считается смертельным для всех людей. Учитывая большую опасность тока для человека, каждый студент обязан быть  предельно осторожным и осмотрительным  в обращении с электрическими  приборами и оборудованием, строго соблюдать рекомендуемый методический  порядок работы с ними и правила техники безопасности.

- ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

Теоретическая подготовка необходима для проведения лабораторной работы, должна проводиться обучающимися в порядке самостоятельной работы. Особое внимание в ходе теоретической подготовки должно быть обращено на понимание физической сущности процесса. Для самоконтроля в работе приведены контрольные вопросы, на которые обучающийся обязан дать четкие, правильные ответы. Теоретическая подготовка завершается предварительным составлением отчета со следующим порядком записей:

- Название работы;

- Цель работы;

- Оборудование;

- Ход работы (включает рисунки, схемы, таблицы, основные формулы для определения величин, а так же расчетные формулы для определения погрешностей измеряемых величин);

- Расчеты – запись результатов работы;

- Вывод.

Приступая к лабораторным работам, необходимо:

      - Получить у преподавателя приборы, требуемые для выполнения работы;

      - Разобраться в назначении приборов и принадлежностей в соответствии с

их техническими данными;пользуясь схемой или рисунками, имеющимися в инструкционной карте, разместить приборы так, чтобы удобно было производить отсчеты, а затем собрать установку; сборку электрических схем следует производить после тщательного изучения правил выполнения лабораторных работ по электричеству. При выполнении лабораторных работ измерение физических величин необходимо проводить в строгой, заранее предусмотренной последовательности. Особо следует обратить внимание на точность и своевременность отсчетов при измерении нужных физических величин.

      - КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ЛАБОРАТОРНЫХ РАБОТ

Оценка «5» (отлично) ставится, если обучающийся выполняет работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально ремонтировать необходимое оборудование; все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования по ТБ; в отчете правильно и аккуратно выполняет все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления; правильно выполняет анализ погрешностей.

Оценка «4» (хорошо) ставится, если обучающийся выполняет работу и было допущено два-три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; если в ходе проведения опыта и измерений были допущены ошибки.

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов; опыты, вычисления, наблюдения производились неправильно.

Лабораторные работы выполняются по письменным инструкционным картам, которые приводятся в данном пособии. Каждая инструкция содержит краткие теоретические сведения, относящиеся к данной работе, перечень необходимого оборудования, порядок выполнения работы, контрольные вопросы.

Внимательное изучение методических указаний поможет выполнить работу.

Небрежное оформление отчета, исправление уже написанного недопустимо.

В конце занятия преподаватель ставит зачет, который складывается из результатов наблюдения за выполнением практической части работы, проверки отчета, беседы в ходе работы или после нее. Все лабораторные работы должны быть выполнены и защищены в сроки, определяемые программой или календарным планом преподавателя.

      - МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНЫМ РАБОТАМ

Лабораторные работы - основные виды учебных занятий, направленные на экспериментальное подтверждение и теоретических положений и формирование учебных и профессиональных практических умений.

К выполнению лабораторных работ необходимо приготовиться до начала

занятия в лаборатории. Кроме описания работы в данной инструкционной карте, используйте рекомендованную литературу и конспект лекций.

К выполнению работы допускаются только подготовленные обучающиеся. При проведении эксперимента результаты измерений и расчетов записывайте четко и кратко в заранее подготовленные таблицы.

При обработке результатов измерений:

1. Нужно помнить, что точность расчетов не может превышать точности прямых измерений; результаты измерений лучше записывать в виде доверительного интервала.

2. Отчеты по лабораторным работам оформляются согласно требованиям:

- название лабораторной работы и ее цель;

- оборудование;

- порядок выполнения лабораторной работы; далее пишется «Ход работы» и выполняются этапы лабораторной работы, согласно выше приведенному порядку записываются требуемые теоретические положения, результаты измерений, обработка результатов измерений, заполнение требуемых таблиц и графиков, по завершении работы делается вывод.

При подготовке к сдаче лабораторной работы, необходимо ответить на предложенные контрольные вопросы. Если отчет по работе не сдан во время по неуважительной причине, оценка за лабораторную работу снижается.

Министерство образования Красноярского края

краевое государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Шушенский сельскохозяйственный колледж»

ПЛАН ЗАНЯТИЯ № 11

по дисциплине: Физика.

для групп специальности: 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей. 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной  техники и оборудования. 21.02.19 Землеустройство

Тема: Проверка закона Бойля – Мариотта.

Цели: Образовательная: определить значение физики при освоение специальности 23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей, 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной  техники и оборудования. 21.02.19 Землеустройство

способствовать формированию предметных результатов:

ПРб 1. Сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач.

ПРб2. Владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой.

ПРб 3. Владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы.

ПРб 4. Сформированность умения решать физические задачи.

ПРу1. Сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях.

ПРу 2. Сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями.

Развивающая: способствовать формированию метапредметных результатов:

МР 1. Умение самостоятельно определять цели деятельности, составлять планы деятельности, оценивать результаты; самостоятельно контролировать свою деятельность.

Воспитательная: способствовать формированию личностных результатов:

ЛР1. Уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание чувство патриотизма, за российскую науку, чувство гордости и уважения к истории и достижения отечественной физической науки.

ЛРв 17. Формирование навыков оценки информации обучающимися в цифровой среде, ее достоверность, способности строить логические умозаключения на основании поступающей информации и данных.

Способствовать развитию ОК 01 – ОК 4. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам;

Вид: Лабораторная работа № 3

Тип: Совершенствование знаний умений и навыков.

Оборудование: Прибор для изучения газовых законов, термометр, сосуды с холодной и горячей  водой, испытуемый газ – воздух, барометр. Линейка, инструкционная карта, рабочие тетради, калькулятор, карандаш.

ХОД ЗАНЯТИЯ

1. Организационный момент (2 - 3 мин).

- Приветствие;

- внешний вид студентов;

- проверка студентов по списку;

- готовность кабинета к уроку.

2. Проверка знаний студентов (15 мин). Повторение материала заданный на дом.

1. Фронтальный опрос по теме: «Уравнение Клапейрона – Менделеева. Изопроцессы».

- Что называется изопроцессом?

- Что называется изотермическим процессом?

- Что называется изобарическим процессом?

- Что называется изохорическим процессом?

- Как формулируется закон Бойля – Мариотта и какой процесс он выражает.

2. Тест по теме: «Уравнение Клапейрона – Менделеева. Изопроцессы».

3. Подведение итогов  опроса (1-2 мин). Анализ ответов. Комментирование и выставление оценок. Сообщить о допуске к лабораторной работе.

4. Сообщение темы урока, постановка цели и задачи занятия (2 - 3мин).

Тема: Проверка закона Бойля – Мариотта;

Цель: опытным путем проверить зависимость между давлением и   объемом газа.

5. Вводный инструктаж (5 мин).

Провести вводный инструктаж по ТБ. Установить связь предстоящей работы с имеющими у студентов знаниями. Раздать инструкционные карты, тетради. Ознакомить студентов с порядком выполнения работы. Объяснить методику выполнения расчетов.

Порядок проведения работы:

- Открыв второй кран на колене мановакууметра, с помощью винта растянуть сильфон, установив торец крышки на 7 у.е;

- Закрыв кран, меняют объем воздуха в сильфоне наблюдая за показаниям мановакууметра;

- Наблюдают, что при уменьшении объема давление возрастает, а при увеличении объема давление понижается;

- Результаты наблюдений занести в таблицу;

- Вычислить абсолютную и относительную погрешность;

6. Текущий инструктаж, самостоятельная работа студента (50 мин).

Первый обход: проверка установки прибора;

Второй обход: проверка показаний мановакууметра при увеличении объема;

Третий обход: проверка показаний мановакууметра при уменьшении объема;

Четвертый обход: проверка результатов расчета, нахождение давления по формуле р = ро + рман);

Пятый обход: проверка результатов расчета, абсолютной и относительной погрешности;

Шестой обход: проверка заполнения таблицы, вывода;

Седьмой обход: проверка контрольных вопросов;

Оказать студентам в выполнении расчетов, индивидуально при необходимости объявить повторную методику расчетов, ответить на возможные вопросы, осуществить промежуточный контроль за ходом выполнения работы, поддерживать намеченный темп работы.

7. Заключительный инструктаж (5 мин). Ответить на контрольные вопросы, убрать рабочее место. Разбор итогов работы, анализ типичных ошибок и пути их устранения.

8. Задание на дом (3 мин). Изучить конспект. Касьянов В.А., § 54.

- Задачи: При температуре 72˚ С давление газа в баллоне равно 3 ∙ 105 Па. При какой температуре его давление будет 3, 4 ∙ 105 Па;

- Воздух под поршнем насоса имел давление 105 Па и объем 200 см3. При каком давлении этот воздух займет объем 130 см 3, если температура постоянная;

- Газ занимает объем 2 м3 при температуре 273˚ С. Каков будет его объем при температуре 546 ˚ С и постоянным давлении;

9. Подведение итогов занятия (2 мин).

1) Сообщить о достижении поставленной цели и задач;

2) По окончании работы собрать инструкционные карты и рабочие тетради;

3) Указать на общие ошибки и недостатки.

Подпись преподавателя_______________________

Министерство образования Красноярского края

КГБПОУ «Шушенский сельскохозяйственный колледж»

| Специальность: Преподаватель: Галеева Н.А | Дисциплина: «Физика» |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

на выполнение лабораторной работы № 3

Тема: Основы молекулярно-кинетической теории.

Наименование работы: Проверка закона Бойля-Мариотта.

Цель: опытным путем проверить зависимость между давлением и   объемом газа.

Вырабатываемые умения и навыки: научится пользоваться прибором  для изучения   газовых законов; использовать формулы газовых законов для решения задач. Аккуратное, четкое оформление и обработка полученных данных во время эксперимента; грамотное заполнение работы; умение производить вычисления и измерения.

Норма времени: 1 час.

Материалы и оборудование: тетрадь для лабораторных занятий, инструкционная карта, конспект, калькулятор, ручка, карандаш, линейка, таблица.

Прибор для изучения газовых законов, термометр, испытуемый газ – воздух, барометр.

##### Особые требования к ОТ  и  ТБ: осторожное обращение с инструментами и приборами, соблюдение инструкции по ТБ и ОТ.

Литература: В.А. Касьянов, Физика 10 класс.– М.: Просвещение, 2017.

Методические указания:

- Перед выполнением заданий повторите материал урока. Цилиндр изготовлен из тонкой фольги, поэтому не следует допускать при работе резких движений сильфона, не следует слишком сжимать и растягивать его.

- По шкале манометра определяют разность давлений воздуха атмосферного и находящегося в сильфоне.

- Устойчивая работа сильфона возможна при условии изменения объема воздуха в нем в пределах от шестого до восьмого деления.

Порядок выполнения работы:

- Открыв второй кран на коленке мановакуумметра, с помощью винта растянуть сильфон, установив торец крышки, примерно на 7 условных единиц.

- Закрыв  кран, несколько раз медленно изменяют  объем воздуха в сильфоне, наблюдая за показанием мановакуумметра.

- При уменьшении объема и при увеличении его, давление соответственно увеличится или уменьшится и находится по формуле: Р1 =  Р0 + Рм.

- Результаты измерений записать  в таблицу №1, сделайте  вывод.

###### Таблица № 1

| № опыта | Показания барометра, Р0, Па | Показания манометра, Рм, Па | Давление воздуха в сильфоне, Р1, Па | Объем воздуха, V1, м3 | Среднее значение постоянной, Р1V1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы:

- Какой процесс в газе называют изотермическим?

- Сформулировать закон  Бойля – Мариотта.Какой процесс он выражает?

- По данным результатам построить график изотермического процесса.

- Объяснить, почему в изотермическом процессе при изменении объема изменяется давление? Написать все единицы измерения давления.

- При температуре 52 0С давление газа в баллоне равно 2 105 Па. При какой температуре его давление будет равно  2,5 105 Па?

- Газ нагрели от 270С до 2770С при постоянном давлении. Объем газа увеличился на 2·10-3 м3. Определить первоначальный объем.

Тест по теме «Уравнение Клапейрона – Менделеева. Изопроцессы»

1 Вариант

1. Изотермический процесс описывается законом…

1. Авогадро;

2. Гей - Люссака;

3. Менделеева - Клапейрона;

4. Бойля - Мариотта;

5. Шарля.

2. Формула изохорического процесса имеет вид…

1. P1V1 = P2V2;

2. ;

3. ;

4. P1Т1 = P2Т2;

5. .

3. Какой процесс изображен на графике?

1. Изотермический;

Р                                                       2. Изобарический;

3. Изохорический;

4. Изологический;

0                      Т                              5. Изодвоический.

4. Какой буквой обозначается термодинамическая температура?

1.Т;

2. Р;

3. t;

4. f;

5. ℓ.

5. Если  Т = const. Какой это процесс?

1. Изохорический;

2. Изотермический;

3. Изобарический;

4. Изологический;

5. Изодвоический.

Тест по теме «Уравнение Клапейрона – Менделеева. Изопроцессы»

2 Вариант

1. Изотермический процесс описывается законом…

1. Шарля;

2. Менделеева - Клапейрона;

3. Гей - Люссака;

4. Бойля - Мариотта;

5. Авогадро.

2. Формула изохорического процесса имеет вид…

1. P1V1 = P2V2;

2. P1Т1 = P2Т2;

3. ;

4. P1Р2 = Т1Т2;

5. .

3. Какой график соответствует  изотермическому процессу:

1.   Р                                2.   Р                                3.  Р

Т                                      V                                    Т

4.  Т                                 5.  Р

V	V

4. Какой буквой обозначается термодинамическая температура?

1.Т;

2. t;

3. f;

4. ℓ;

5. V.

5. Изобарический процесс происходит при постоянной массе и …

1. Объеме;

2. Давлении;

3. Температуре;

4. Плотности;

5. Весе.

Тест по теме «Уравнение Клапейрона – Менделеева. Изопроцессы»

3 Вариант

1. Что такое изопроцессы?

1. Это процессы в изолированных газах;

2. Это процессы, проходящие при постоянном объеме и массе;

3. Это процесс, при котором один из макроскопических параметров состояния газа данной массы остается постоянным;

4. Это процессы, проходящие в газах;

5. Это процессы, при которых масса газа остается постоянной.

2. Формула изотермического процесса имеет вид:

1. ;

2. ;

3. ;

4. P1Т1 = P2Т2;

5. P1V1 = P2V2.

3. Перечислите основные термодинамические параметры газа:

1. Объем, давление, температура;

2. Плотность, температура, объем, масса;

3. Плотность, масса, объем;

4. Давление, объем, плотность;

5. Вес, объем, масса.

4. Изохорический процесс происходит при постоянной…

1. Массе и температуре;

2. Массе и плотности;

3. Массе и объеме;

4. Массе и давлении;

5. Массе и весе.

5. Какой буквой обозначается температура по шкале Цельсия?

1. Р;

2.V;

3. ℓ;

4.Т;

5. t.