Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Владимирской области

«Ковровский промышленно-гуманитарный колледж»

Статья

Тема: Влияние температурных режимов на контроль качества продукции.

Разработчик                                                     Остряк Александр Эдуардович

Ковров, 2024

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 2 |  |
| --- | --- | --- |
| Раздел 1. Теоретическая часть | 3 |  |
| 1.1 Что такое температурный режим? | 3 |  |
| 1.2 Стандартные условия | 3 |  |
| 1.3Стандартные условия ИЮПАК | 4 |  |
| 1.4 Нормальные условия | 4 |  |
| 1.5 Условиях при которых проводят измерения в лаборатории | 5 |  |
| 1.6 Температура и относительная влажность. | 5 |  |
| 1.7 Температурный режим для средства измерений | 6 |  |
| 1.8 Условия для работников лабораторий персонала | 7 |  |
| 1.9 Погрешность от температурных деформаций | 8 |  |
| Раздел 2Практическая часть | 12 |  |
| 2.1 Подготовка и проведение эксперимента | 12 |  |
| Заключение | 13 |  |
| Список литературы Приложение 1 Приложение 2 | 14 |  |

Введение

Сейчас, вся продукция, выпускаемая предприятиями, все, что мы видим, трогаем, пользуемся, все это проходило проверку в отделе технического контроля(ОТК). В настоящее время точность измерений доходит до 1 микрона (0,001мм) и влияние температуры может значительно исказить результаты измерения.

Исключить температурную деформацию при изготовлении изделия практически невозможно, поскольку при механической обработки изделие нагревается, а так же нельзя упускать тот факт что в России от времени года меняются климатические условия, поэтому в некоторых производствах можно наблюдать скачки температуры за год.

Цель нашей работы доказать важность соблюдения температурного режима во время контроля качества изделий.

Раздел 1. Теоретическая часть

1.1 Что такое температурный режим?

Температурный режим – это совокупность ряда показателей: средней температуры в помещении, перепадов по горизонтали и вертикали, перепадов «воздух-ограждение» и суточных колебаний температуры.

Есть строго установленная норма температуры на разных участках предприятия, особенно тщательно следят за поддержанием правильного температурного режима в помещениях, где проводятся высокоточные измерения. Главным образом делается это потому, точность измерений напрямую зависит от соблюдения этих норм.

1.2 Стандартные условия

Стандартные условия для температуры и давления— значения температуры и давления, с которыми соотносятся значения других физических величин, зависящих от давления и температуры. Принятые в разных дисциплинах и разных организациях точные значения давления и температуры в стандартных условиях могут различаться, поэтому указание значений физических величин (например, молярного объёма газа, электродного потенциала, скорости звука и так далее) без уточнения условий, в которых они приводятся, может приводить к ошибкам. Наряду с термином «стандартные условия» применяется термин «нормальные условия».

1.3 Стандартные условия ИЮПАК

Для обеспечения единообразия представления характеристик в научной и справочной литературе ИЮПАК в 1982 году установил следующие стандартные условия

стандартное давление для газов, жидкостей и твёрдых тел, равное 105 Па (100 кПа, 1 бар);

стандартная температура для газов, равная 293,15 К (20 °С, 68 °F);

стандартная молярность для растворов, равная 1 моль/л.

При этих условиях ионное произведение дистиллированной воды составляет KW =1,0⋅10−14 моль²/л².

До 1982 года значение стандартного давления было установлено равным 101 325 Па = 1 атм = 760 мм рт. ст. Также в справочниках в качестве стандартных условий может указываться температура 298 K, либо +25 °С (298,15 К). Однако такая температура не установлена ИЮПАК в качестве стандартной, поэтому при использовании справочных данных всякий раз необходимо уточнять, при каких значениях приводятся величины.

1.4 Нормальные условия

Следует различать «стандартные условия» и так называемые «нормальные условия», которые используются в справочниках, стандартах и ГОСТ, например в ГОСТ Р ИСО 10396-2006, ГОСТ Р 51847-2001, ГОСТ Р 52200-2004 или «Рекомендациях по метрологии Р 50.2.068-2009». «Нормальные условия» не регламентируются ИЮПАК и их точные значения необходимо уточнять для каждого случая отдельно. Существуют документы регламентирующие установление "нормальных условий" для конкретного изделия или действия, например, ГОСТ 8.395-80, ГОСТ 8.050-73 и ГОСТ 15150-69.

# 1.5 Условиях при которых проводят измерения в лаборатории

Как правило для проведения измерений в лаборатории задействуется помещение, оборудование, реактивы и материалы, персонал, методика проведения измерений и подвергаемый измерению образец. Контроль за соблюдением условий измерений осуществляется непосредственно перед их началом с целью исключить отрицательное воздействие на результаты испытаний/калибровки и точность измерений. Для контроля выбираются наиболее строгие требования по каждому показателю. Рассмотрим наиболее общие требования к условиям окружающей среды, нормируемые для средств измерений и персонала.

- методики (методы) испытаний, указанные в утвержденной области аккредитации, включая требования (порядок) к отбору образцов;

- руководства по эксплуатации на применяемые средства измерений, испытательное и вспомогательное оборудование;

- стандарты и сопроводительная документация на реактивы, стандартные образцы и расходные материалы;

- сопроводительная документация на объекты испытаний/калибровки;

- санитарные правила и нормы;

- положения правил устройства электроустановок;

- требования к условиям сохранности архивных документов.

1.6 Температура и относительная влажность.

Температура и относительная влажность в производственной лаборатории должны поддерживаться и контролироваться.

Для поддержания температуры и относительной влажности в производственной лаборатории используют:

приточно-вытяжную вентиляцию;

систему кондиционирования;

центральное отопление.

Помещения производственной лаборатории, в которых проводятся испытания, находятся испытательное оборудование и средства измерения по производственной площади, состоянию и условиям: температура, относительная влажность, освещенность, энергоснабжение должны соответствовать требованиям, применяемых методик испытаний.

В производственной лаборатории должна поддерживаться температура от 19 до 24 0С, относительная влажность – от 15 до 75 %.

Для контроля температуры и относительной влажности в производственной лаборатории используют гигрометр психрометрический или электронный прибор определения температуры и относительной влажности, например, термогигрометр.

1.7 Температурный режим для средства измерений

Измерения проводят в условиях, при которых все значения влияющих величин поддерживаются в пределах, не выходящих за границы их номинальных значений. Такие условия называют нормальными. Они устанавливаются в нормативно-технических документах на средства измерений конкретного вида или при их поверке.

При большинстве измерений нормируется нормальное значение температуры (в одних случаях это 20 °С, или 293 К, в других — 23 °С, или 296 К). Так, для выпускаемых промышленностью нормальных гальванических элементов нормированное значение их ЭДС относится к температуре 20 °С. На нормальное значение обычно рассчитана основная погрешность средства измерений, к нему приводятся результаты многих измерений, выполненных в разных условиях.

Область значений влияющей величины, в пределах которой изменением результата измерений под ее воздействием можно пренебречь в соответствии с установленными нормами точности, называется нормальной областью значений влияющей величины (нормальной областью).

Номинальные значения наиболее распространенных нормальных влияющих величин, а также допускаемые пределы нормальной области наиболее распространенных влияющих величин приведены в ГОСТ 8.395-80.

Область значений влияющей величины, в пределах которой нормируют дополнительную погрешность или изменение показаний средства измерений, называется рабочей областью значений влияющей величины (рабочей областью).

Условия измерений, в которых измеряемая и влияющая величины принимают экстремальные значения и которые средство измерений еще может выдержать без разрушений и ухудшения его метрологических характеристик, называют предельными условиями измерения.

##### 1.8 Условия для работников лабораторий персонала

Условия окружающей среды (и условия измерений в том числе) не должны выходить за пределы физиологических приспособительных возможностей персонала, вредить и нарушать состояние здоровья сотрудников. При этом в помещениях лаборатории по возможности необходимо поддерживать климатические условия, способстующие комфортному самочувствие и сохранению работоспособности (ГОСТ 12.1.005-88):

- оптимальная температура окружающего воздуха 18 – 26 °С;

- допустимая температура окружающего воздуха в холодный период 17°С;

- допустимая температура окружающего воздуха в теплый период 28 °С;

- относительная влажность воздуха 40 – 60 %;

- допустимая относительная влажность воздуха в холодный период не более 75 %;

- допустимая относительная влажность воздуха в теплый период не более 55% (при t 28 °С).

1.9 Погрешность от температурных деформаций.

Единые требования к условиям окружающей среды, необходимым для осуществления лабораторной деятельности, а также ресурсы, позволяющие поддерживать требуемые условия в помещениях, устанавливаются лабораторией в процедуре.

При несоответствии параметров окружающей среды значениям нормативных климатических условий испытания не проводятся или останавливаются до момента приведения влияющих величин в допустимый диапазон.

Данная погрешность присутствует практически при всех измерениях размеров, и ее влияние обычно растет с увеличением требований к точности и уменьшением измеряемого размера.

Причинами возникновения температурных деформаций отдельных звеньев размерной измерительной цепи являются:

- • отклонения температуры звеньев от 20 °С;

- • разность температуры измерительного прибора и детали;

- • непостоянство температуры звеньев в процессе измерений (колебания температуры);

- • нагрев прибора руками оператора.

Отклонение температуры звеньев измерительной цепи от 20 °С влияет на погрешность измерений в связи с тем, что элементы цепи имеют разные коэффициенты линейного расширения и поэтому по- разному изменяют свои размеры при одинаковой температуре. Например, сталь имеет коэффициент линейного расширения 11,1x10-6 °С-1, а литейный алюминий — 20х10-6 °С-1. Стержень из стали длиной 1000 мм изменяет свою длину на 11,1 мкм при изменении температуры на 1 °С, такой же стержень из литого алюминия — на 20 мкм. Погрешность из-за отклонений температуры окружающей среды от 20 °С можно исключить, если при настройке прибора в условиях постоянной температуры, отличающейся от 20 °С, использовать установочную меру из такого же материала, что и измеряемая деталь.

Разность температуры средств измерений и объектов измерений вносит погрешность в результаты измерений, если деталь не приняла температуру окружающей среды в месте измерения после ее обработки или перемещения из помещения с другой температурой. В этом случае погрешность от температурных деформаций

где АI, — погрешность от температурных деформаций; / — измеряемый размер; ад,ап — коэффициенты линейного расширения измеряемой детали и прибора соответственно; Д/д,Д/п — отклонения температуры от нормальной (20 °С) детали и прибора соответственно.

При расчете погрешности от температурных деформаций при измерении отклонения формы или расположения поверхностей за измеряемый размер следует брать длину нормируемого участка или соответствующий номинальный размер.

Для устранения данной погрешности необходима выдержка детали, чтобы ее температура была близкой или равной температуре воздуха в помещении, где производятся измерения. Имеется много теоретических и экспериментальных работ по определению времени выдержки и разработке рекомендаций по времени выдержки. С этой целью ГОСТ 8.050—73 «Государственная система обеспечения единства измерений. Нормальные условия выполнения линейных и угловых измерений» устанавливает время выдержки объекта перед измерением и требования к отклонениям температуры от 20 °С при размещении в рабочем пространстве. Значения времени задаются в зависимости от допуска на измеряемый размер и массы детали. Учитывается и величина поверхности детали.

Колебания температуры окружающей среды в месте измерений вызывает погрешность от температурных деформаций, если звенья размерной цепи неодновременно воспринимают эти колебания температур. Даже при тщательном термостатировании невозможно добиться постоянства температуры окружающей среды в зоне измерительного прибора. Присутствие оператора, осветительной аппаратуры, электродвигателей, изменение наружной температуры воздуха от утренней до дневной — все это приводит к непостоянству температуры окружающей среды, а следовательно, к непостоянству температуры отдельных звеньев измерительной размерной цепи, так как звенья размерной цепи неодновременно реагируют на изменение температуры.

Трудность оценки погрешности от температурных деформаций при непостоянстве температуры заключается в том, что функции изменений температуры среды не остаются постоянными в разные промежутки времени. Имеется много работ с попытками разработки аналитических методов определения погрешностей в динамических температурных условиях, однако они трудоемки и не точны. Наиболее достоверные результаты с погрешностью 10... 15% дает экспериментально-аналитический метод.

Нагрев прибора руками оператора характерен для накладных средств измерений. Накладные средства измерений — это такие приборы, которые при измерении располагаются на измеряемом объекте. Особенность этих средств измерений в отношении температурных деформаций заключается в том, что при использовании они периодически находятся в контакте с источником тепла — руками оператора. При этом происходит нагрев отдельных элементов за счет теплопроводности. Исследования показывают, что у некоторых накладных приборов могут возникнуть большие деформации от нагрева их руками оператора в процессе работы. Установлено, что такие средства измерений, как штангенинструмент, глубиномеры всех видов, практически не чувствительны к нагреву руками оператора.

Погрешность средств измерений, корпус которых сделан в виде скобы (микрометры, скобы рычажные и индикаторные), а также накладных нутромеров, значительна. Так, например, при использовании микрометра с диапазоном измерений 225...250 мм и находящегося в руках оператора в течение 5 мин, размер скобы изменяется на 0,01...0,02 мм в зависимости от того, в каком месте оператор держит скобу в руках. Для уменьшения данной погрешности накладные приборы оснащаются теплоизоляционными накладками. Данные показывают, что если при пользовании накладными приборами руки оператора располагаются на накладках, то погрешность прибора от температурных деформаций, от тепла рук, сокращается в 3—4 раза. Поэтому при пользовании накладными приборами необходимо держать их за накладки, а если они отсутствуют — принимать меры для теплоизоляции скоб от тепла рук оператора.

Раздел 2Практическая часть

2.1 Подготовка и проведение эксперимента

Мы взяли деталь «Основание», изготовленную из материала Д16Т.

Выбрали 10 контрольных линейных размеров

Использовали набор цифровых микрометров Mitutoyo с точностью измерения в 1микрон.

Первым этапом было измерение детали при t=200, что соответствует требованиям к температурному режиму измерений.

После этого мы нагрели эту же деталь до t=65 и вновь провели измерения этих параметров, на нагретой детали.

Далее мы взяли штангенциркуль (ШЦ-I) с точностью 0,1мм, и повторили измерения при t=200 и при t=650

Все замеры приведен в приложении 2 (Протокол измерений)

Заключение

В ходе работы мы рассмотрели-что такое температурный режим, изучили температурную деформацию и провели эксперимент.

В результате эксперимента, где мы использовали высокоточные средства измерения, мы наглядно увидели большую разницу между измерениями при t=200 и t=650, при t=650 размеры детали значительно увеличились вплоть до 0,1мм, что является недопустимым отклонением так как допуск (IT) не некоторые размеры не превышает 0,02мм, при использование менее точного инструмента(точность 0,1мм), отклонение можно было заметить только в 1 из 10 измерений, что ,конечно, должно учитываться, но расширение изделия не всегда можно заметить при  использовании низкой точности измерений.

По полученным результатам мы сделали заключение что температура сильно влияет на измерения точными инструментами, и как годные изделия, при несоблюдении норм температуры, могут оказаться в писке бракованных изделий и наоборот.

Список литературы

- Базаров И. П. Термодинамика. — 5-е изд. — СПб.—М.—Краснодар: Лань, 2010. — 384 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — ISBN 978-5-8114-1003-3.

- Белоконь Н. И. Основные принципы термодинамики. — М.: Недра, 1968. — 112 с.

- Гиббс Дж. В. Термодинамика. Статистическая механика / Отв. ред. Д. Н. Зубарев. — М.: Наука, 1982. — 584 с. — (Классики науки).

- Гухман А. А. Об основаниях термодинамики. — Алма-Ата: Изд-во АН КазССР, 1947. — 106 с.

- Жилин П. А. Рациональная механика сплошных сред. — 2-е изд. — СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2012. — 584 с. — ISBN 978-5-7422-3248-3.

- Залевски К. Феноменологическая и статистическая термодинамика: Краткий курс лекций / Пер. с польск. под. ред. Л. А. Серафимова. — М.: Мир, 1973. — 168 с.

- Зоммерфельд А. Термодинамика и статистическая физика / Пер. с нем.. — М.: Изд-во иностр. лит-ры, 1955. — 480 с.

- Каратеодори К. Об основах термодинамики // Развитие современной физики. — М.: Наука, 1964. — С. 3—22.

- Клаузиус Р. Механическая теория тепла // Второе начало термодинамики. — М.—Л.: Гостехиздат, 1934. — С. 70—158.

- Сивухин Д. В. Термодинамика и молекулярная физика. — Москва: «Наука», 1990.

- Сорокин В. С. Макроскопическая необратимость и энтропия. Введение в термодинамику. — М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. — 174 с. — ISBN 5-9221-0507-8.

Приложение 1

Протокол измерений

| Измерение микрометром с точность 0,001мм |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальное значение | Предельное МАХ | Предельное Min | Действительное значение При t=200 | Действительное значение При t=650 |
| 78-0,01+0,02 | 78,020 | 77,990 | 77,997 | 78,084 |
| 72+0,02 | 72,020 | 72,000 | 72,005 | 72,082 |
| 65-0,035-0,010 | 64,990 | 64,965 | 64,994 | 65,041 |
| 15+0,018 | 15,018 | 15,00 | 14,995 | 15,013 |
| 16+0,03+0,09 | 16,090 | 16,030 | 16,086 | 16,103 |
| 68-0,015+0,010 | 68,010 | 67,985 | 67,989 | 68,051 |
| 17-0,05+0,05 | 17,050 | 16,950 | 16,997 | 17,021 |
| 4-0,01+0,03 | 4,030 | 3,990 | 4,023 | 4,037 |
| 8-0,05+0,05 | 8,050 | 7,950 | 8,015 | 8,072 |
| 37+0,07 | 37,070 | 37,000 | 36,986 | 37,022 |
| Измерение штангенциркулем с точность 0,1мм |  |  |  |  |
| Номинальное значение | Предельное МАХ | Предельное Min | Действительное значение При t=200 | Действительное значение При t=650 |
| 78-0,01+0,02 | 78,020 | 77,990 | 78,0 | 78,0 |
| 72+0,02 | 72,020 | 72,000 | 72,0 | 72,0 |
| 65-0,035-0,010 | 64,990 | 64,965 | 65,0 | 65,0 |
| 15+0,018 | 15,018 | 15,00 | 15,0 | 15,0 |
| 16+0,03+0,09 | 16,090 | 16,030 | 16,1 | 16,1 |
| 68-0,015+0,010 | 68,010 | 67,985 | 68,0 | 68,0 |
| 17-0,05+0,05 | 17,050 | 16,950 | 17,0 | 17,0 |
| 4-0,01+0,03 | 4,030 | 3,990 | 4,0 | 4,0 |
| 8-0,05+0,05 | 8,050 | 7,950 | 8,1 | 8,2 |
| 37+0,07 | 37,070 | 37,000 | 37,0 | 37,0 |