Министерство образования и науки Мурманской области

ГАПОУ МО «Апатитский политехнический колледж им. Голованова Г.А.»

УТВЕРЖДАЮ:

Директор  «АПК им.Голованова Г.А.»

___________ Л.В.Гришина

«30 »августа  2017 г.

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА ПРАКТИКИ

для профессиональной подготовки рабочих из обучающихся выпускников  образовательных учреждений 8–го вида

по профессии «Маляр; штукатур»

Шифр по классификатору ОК 016-94

Специальность:

маляр   -     13450

штукатур - 19727

Апатиты

2017

Рабочая учебная программа практики разработана на основании рекомендаций по организации профессиональной подготовки выпускников образовательных учреждений 8-го вида и общероссийского классификатора профессий рабочих, должностей, служащих тарифных разрядов (ОК 016-94) маляр       -13450,  штукатур   -19727

Организация разработчик: ГАПОУ МО « АПК им.Голованова Г.А.

Разработчик:

Зеневич Анастасия Васильевна - мастер производственного обучения,  первой квалификационной категории

Обсуждено на заседании методической комиссии

Протокол № 8 от 25 мая 2017г.

Председатель МК_____________М.Ю. Антонова

СОДЕРЖАНИЕ

1. Пояснительная записка                                                 стр. 4

2. Тематический план практики                                        стр.5-8

3. Поурочно- тематический план практики                       стр.9-20

4. Перечень рекомендуемых учебных изданий,

дополнительной литературы, интернет – ресурсов        стр.21

Пояснительная записка

Рабочая программа составлена с требованиями общероссийского классификатора (ОК 016-94) и перечня профессий  профессионального образования Российской Федерации, Государственного образовательного стандарта  в ГАПОУ МО « АПК им. Голованова Г.А.» с учетом рекомендаций Министерства образовании и науки РФ пр. №9 от 22.05.2003г.

При формировании содержания образования применен линейный подход. Освоение программы происходит на 1 и 2 курсе, количество учебного времени 1290 часов. Обучение  осуществляется по 1и  2 ступеням.

По мере освоения каждой, последовательно присваиваются следующие квалификации:

- после 2 курса:   маляр – 2 разряд или 3 (повышенный ),

штукатур – 2 разряд или 3 (повышенный ).

Освоение программы заканчивается проведением итоговой аттестации, которая проводится в установленном порядке квалификационной комиссией, создаваемой в соответствии с действующими нормативными актами.

Формирование и отработка умений и навыков практических работ проводится на базе теоретических знаний, полученных при изучении основных дисциплин.

Программа состоит из 2 разделов и 16 тем, рассчитана на 1290  учебных часов.

По форме обучения программа подразделяется на производственное  обучение (учебная практика в условиях учебных мастерских и в условиях строительства) и производственную практику на рабочих местах строительного объекта.

Структура программы предусматривает последовательный переход получения умений и навыков от более простых видов выполненных  малярных, обойных и штукатурных работ и применением ручного инструмента, к выполнению комплексных отделочных и  ремонтных работ, как по малярным, так и по штукатурным работам, с применением средств малой механизации.

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРАКТИКИ

2.1. Практика составляет всего 1290 часа

| Наименование модуля | Курс | Виды практик | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственное обучение в учебных мастерских. | I | УП | 600 |
|  |  | ПП | - |
| Производственное обучение на строительстве | II | УП | 270 |
|  |  | ПП | 420 |

2.2. Структура и содержание УП и ПП

| №№ п/п | Наименование разделов и тем | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 | 1 курс 1 полугодие РАЗДЕЛ№1. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ в учебных мастерских (учебная практика) Вводное занятие. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских. Экскурсия на строительный объект. Подготовка поверхностей к оштукатуриванию. Оштукатуривание поверхностей обычными растворами. Освоение приемов оштукатуривания поверхностей с использованием средств механизации. Облицовка плит крупноразмерными листами. Оклеивание поверхностей обоями. Подготовка, обработка и окраска поверхностей. Проверочные работы. Итого за 1 полугодие 1 курс 2 полугодие Выполнение малярных работ с использованием средств механизации. Выполнение простейших малярных отделок. Ремонтные отделочные работы. Окраска фасадов зданий. Проверочные работы Итого за 2 полугодие Всего за 1 курс 2 курс 1 полугодие РАЗДЕЛ№2. ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ на строительстве ( учебная практика) Ознакомление со строительными объектами. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Выполнение комплекса отделочных работ. Проверочные работы. Итого за 1 полугодие. 2 курс 2 полугодие Производственная практика на строительстве Производственная практика на рабочих местах строительного объекта Итого за 2 полугодие Всего за 2 курс Всего за курс обучения | 2 4 6 12 90 3 3 42 96 12 270 18 36 246 18 12 330 600 6 252 12 270 420 420 690 1290 |

Содержание программы

Раздел№1. Обучение в учебных мастерских

Тема№1.Вводное занятие

Общие сведения о составе отделочных строительных работ.

Ознакомление обучающихся с мастерской, режимом работы, формами и правилами внутреннего распорядка порядком получения и сдачи инструмента и приспособлений.

Тема №2. Безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских

Правила и нормы безопасности труда  в учебных мастерских. Требования безопасности к производственному оборудованию и производственному процессу. Причины травматизма.  Пожарная безопасность.

Основные правила и нормы электробезопасности.

Тема №3. Экскурсия на строительный объект

Инструктаж по мерам безопасности во время экскурсии на строительный объект. Виды строительных работ, система контроля их качества. Ознакомление обучающихся с территорией строительной площадки, с размещением на ней строящихся зданий, временных сооружений, механизмов и материалов.

Тема №4. Подготовка поверхностей под оштукатуривание

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с видами ручных инструментов, применяемых при подготовке и оштукатуривании поверхностей. Насечка ручным способом, выборка швов, удаление брызг раствора с железобетонных поверхностей. Изготовление драночных щитов. Освоение приемов набивки штучной драни. Освоение приемов затягивания сеткой стыков разнородных поверхностей. Освоение приемов подготовки металлических поверхностей.  Очистка поверхности от пыли и грязи. Контроль качества выполненных работ. Освоения приемов провешивания стен отвесом, правилом, уровнем.

Тема №5. Оштукатуривание поверхностей обычными растворами

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и безопасность труда. Ознакомление с видами растворов. Освоение приемов приготовления растворов. Освоение приемов набрасывания , намазывания  и разравнивания раствора на поверхности. Провешивание поверхностей. Выполнение простой, улучшенной, высококачественной штукатурки с выделкой лузг и усенков. Затирка поверхностей. Оштукатуривание дверных, оконных откосов,  4-х гранных колонн.

Тема №6. Освоение приемов оштукатуривания поверхностей с использованием средств механизации

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и безопасности труда. Ознакомление обучающихся с видами растворонасосов, компрессоров, растворопроводов, форсунок,  применяемых при нанесении раствора на поверхность. Ознакомление с затирочной машиной.

Тема №7. Облицовка плит крупноразмерными листами

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочих  мест и безопасности труда.  Ознакомления с приемами крепления листов на мастиках, гвоздях, с заделкой швов раствором, клейкой лентой, серпянкой, шпатлевкой и другими материалами.

Тема №8. Оклеивание поверхностей обоями

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с видами обоев, материалов, инструментами, механизмами и приспособлениями. Подготовка и  обработка поверхностей под оклейку обоями. Оклеивание простых, виниловых, перхлорвиниловых обоев на стены и потолки. Отделка поверхности бордюрами.

Тема №9. Подготовка, обработка и окраска поверхностей

Организация рабочего места и безопасности труда. Инструмент, инвентарь  и приспособления. Подготовка, обработка и окраска оштукатуренных и бетонных  поверхностей водными и неводными составами при помощи валиков, кистей, ручного краскопульта.

Тема №10. Выполнение малярных работ с использованием средств механизации

Организация рабочего места и безопасности труда. Приготовление шпатлевок, малярных составов с использованием средств малой механизации. Снятие старой краски  с поверхности при помощи строительных фенов. Огрунтовка и окраска поверхностей ручным краскораспылителем и краскопультом.

Тема №11. Выполнение простейших малярных отделок

Организация рабочего места и безопасности труда.

Ознакомления с инструментами и приспособлениями для отделки окрашенных поверхностей, подготовка их к работе и уход за ними.

Освоение приемов разметки поверхностей панели, габелены, фризы, зеркала.

Освоение использования филенок. Набивка рисунка по трафарету, приемов фактурной отделки поверхностей.

Тема №12. Ремонтные отделочные работы

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с видами ремонта и технологией производства отделочных работ. Подготовка рабочих мест, материалов и инструментов при ремонтных работах.

Ремонт монолитной штукатурки, выполняемой из обычных растворов. Подготовка поверхностей потолков, стен, ниш, откосов, столбов и других поверхностей. Оштукатуривание отбитых мест. Перетирка старой штукатурки. Расшивка и разрезка трещин и щелей с последующей их подмазкой. Насечка, очистка и смачивание поверхностей, нанесение новой штукатурки. Контроль качества выполняемых работ, устранение допущенных дефектов.

Снятие старых набелов водных и неводных красок под новую окраску поверхностей. Удаление ржавых пятен, копоти, смолистых пятен. Окраска поверхностей при ремонте водными и неводными составами.

Ремонт поверхностей, оклеенных обоями. Подготовка поверхностей , удаление старых обоев, зачистка поверхностей, заделка трещин.

Подготовка поверхностей, ранее окрашенных масляной краской, под оклейку обоями.  Приготовление клеевого состава. Оклейка стен обоями. Контроль качества выполненных малярных и обойных работ.

Тема №13. Окраска фасадов зданий

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и безопасности труда. Ознакомление с приемами подготовки, обработки и окраски фасадов зданий, цоколя.

Тема №14.»Ознакомление со строительными объектами. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности

Ознакомление со строительным объектом. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Ознакомление обучающихся с территорией и организацией строительной площадки, размещение на ней строящихся зданий, машин, механизмов, материалов.

Тема №15. «Выполнение комплекса отделочных работ»

Инструктаж по содержанию занятий, организация рабочего места и безопасности труда. Подготовка поверхностей под оштукатуривание: бетонные, камневидные, деревянные, металлические.  Оштукатуривание стен под правило. Выравнивание бетонных поверхностей раствором. Выполнение  обрызга, грунта, накрывки,  заглаживиние  и затирки штукатурки. Оштукатуривание оконных и дверных откосов с определением угла рассвета. Оштукатуривание ниш, пилястр, балок постоянного сечения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к улучшенной штукатурке. Выполнение разделки швов между плитами сборных железобетонных элементов. Оштукатуривание поверхностей специальными растворами. Выполнение  штукатурных работ внутри помещения и на фасадах вручную и с применением средств малой механизации. Ремонтные штукатурные работы внутри помещений и на фасадах зданий.

Подготовка, обработка бетонных и оштукатуренных поверхностей под окрашивание водными и неводными составами. Окрашивание бетонных и оштукатуренных поверхностей водными и неводными составами. Подготовка и обработка  деревянных  поверхностей под неводную окраску. Окраска деревянных поверхностей неводными составами. Подготовка и обработка металлических поверхностей под неводную окраску. Окраска металлических поверхностей неводными составами. Подготовка и обработка различных поверхностей под оклейку обоями. Приготовление  быстрорастворимых  клеящих  составов и клейстеров. Оклеивание стен простыми, высококачественными обоями. Оклеивание стен виниловыми, флизелиновыми, стекловолокнистыми обоями и пленками. Приклеивание бордюра, фриза. Выполнение ремонтных малярных работ. Освоение приемов и методов работ в различных климатических условиях. Совершенствование приемов контроля качества выполненных работ в соответствии со СНиП.

Тема №16. Производственная практика на рабочих местах строительного объекта (детальная программа).

За время производственной практике обучающиеся должны научиться самостоятельно выполнять работу по профессии на рабочих местах строительного объекта в соответствии с квалификационной характеристикой.

Отчетность и контроль за выполнением каждой темы производится при заполнении дневников.

Выпускные квалификационные экзамены.

3. Поурочно – тематический план учебной практики в отделочной мастерской

1 курс 1 полугодие -270 час.

| № темы и занятия | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 4.1 4.2 5 5-1 5-2 5-3 5-4 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 5-10 5-11 5-12 5-13 5-14 5-15 6 7 8 8-1 8-2 8-3 8-4 8-5 8-6 8-7 9 9-1 9-2 9-3 9-4 9-5 9-6 9-7 9-8 9-9 9-10 9-11 9-12 9-13 9-14 9-15 9-16 | Вводное занятие Безопасность труда и пожарная безопасность Экскурсия на строительный объект Подготовка поверхности к оштукатуриванию. Подготовка кирпичных и разнородных поверхностей. Подготовка ж/б и деревянных поверхностей, заделка паз между плитами. Оштукатуривание поверхностей обычными растворами. Приготовление штукатурных растворов. Нанесение 1 слоя штукатурного намета на стены Нанесение 2 слоя штукатурного намета на стены. Разравнивания раствора. Нанесение 3 слоя штукатурного намета на стены. Разравнивание и затирка поверхности. Нанесение 1и 2 слоя штукатурного намета на потолок. Разравнивание раствора. Нанесение 3 слоя штукатурного намета на потолок. Разравнивание и затирка поверхности. Нанесение 1 и 2 слоя штукатурного намета на оконные и дверные откосы. Разравнивание. Нанесение 3 слоя штукатурного намета на откосы. Разравнивание и затирка поверхности. Отделка углов. Устройство марок и маяков. Нанесение 1 слоя штукатурного намета на стены Нанесение 2-3 слоя штукатурного намета на стены. Разравниванием правилом, Затирка поверхности. Нанесение 1 и 2 слоя штукатурного намета на колонны. Разравнивание поверхности. Нанесение 3 слоя штукатурного намета на стены. Разравнивание и затирка поверхности. Нанесение 1 и 2 слоя штукатурного намета на стены. Разравнивание полутерком и правилом. Нанесение 3 слоя штукатурного намета на стены, разравнивание и затирка поверхности. Оштукатуривание швов ж/б плит. Отделка рустов. Освоение приемов оштукатуривания поверхностей с использованием средств малой механизации. Облицовка плит крупноразмерными листами. Оклеивание поверхностей обоями Очистка от набела верха стен. Прочистка поверхностей. Проклейка поверхностей. Подмазка неровностей. Шлифовка подмазанных мест. Оклеивание поверхности макулатурой. Оклеивание поверхности обоями. Подготовка, обработка и окраска поверхностей. Подготовка различных поверхностей под окраску. Проолифка различных поверхностей. Частичная подмазка различных поверхностей. Шлифование подмазанных мест. Окраска оштукатуренных поверхностей стен клеевым составом. Окраска оштукатуренных потолков клеевым составом. Первая окраска деревянных стен масляным составом. Вторая окраска деревянных сиен масляным составом. Первая окраска деревянных окон масляным составом. Вторая окраска деревянных окон масляным составом. Первая окраска деревянных дверей масляным составом. Вторая окраска деревянных дверей масляным составом. Первая окраска оштукатуренных стен масляным составом. Вторая окраска оштукатуренных стен масляным составом Первая окраска оштукатуренных потолков масляным составом. Вторая окраска оштукатуренных потолков масляным составом Проверочные работы. Итого за 1 курс 1 полугодие | 2 4 6 12 6 6 90 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 3 42 6 6 6 6 6 6 6 96 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 270 |

3. Поурочно – тематический план учебной практики в отделочной мастерской.

1 курс 2 полугодие -330 час.

| № темы и занятия | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| 10 10-1 10-2 10-3 11 11-1 11-2 11-3 11-4 11-5 11-6 12 Под.1 12-1-1 12-1-2 12-1-3 12-1-4 12-1-5 12-1-6 12-1-7 Под.2 12-2-8 12-2-9 12-2-10 12-2-11 12-2-12 12-2-13 12-2-14 12-2-15 12-2-16 12-2-17 12-2-18 12-2-19 12-2-20 Под.3 12-3-21 12-3-22 12-3-23 12-3-24 12-3-25 12-3-26 12-3-27 12-3-28 12-3-29 12-3-30 12-3-31 12-3-32 12-3-33 12-3-34 12-3-35 12-3-36 12-3-37 12-3-38 Под.4 12-4-39 12-4-40 12-4-41 13 13-1 13-2 13-3 | Выполнение малярных работ с использованием средств механизации. Огрунтовка поверхностей водными составами ручным краскопультом. Окраска поверхностей водными составами ручным краскопультом. Огрунтовка и окраска поверхностей водными составами электрокраскопультом. Выполнение простейших малярных отделок. Разметка панелей. Вытягивание филенок. Отделка поверхностей торцовкой. Отделка поверхностей фигурными валиками. Отделка поверхностей набрызгом. Фактурная отделка поверхности по жидкой шпатлевке. Ремонтные штукатурные и малярные работы. Ремонт штукатурки внутри помещений. Оштукатуривание отбитых мест кирпичной поверхности сухой гипсовой смесью. Оштукатуривание отбитых мест оконных и дверных откосов. Перетирка старой штукатурки известковым раствором. Оштукатуривание отбитых мест швов между панелями сухой гипсовой смеси. Отделка рустов между плитами перекрытий. Тонкослойная штукатурка стен. Оштукатуривание отбитых мест стен цементным раствором. Окраска водными составами ранее окрашенные поверхности внутри помещений. Улучшенная окраска поверхностей клеевыми составами. Очистка поверхности от старого набела. Сглаживание торцом дерева. Расшивка трещин, 1-я огрунтовка. Частичная подмазка, шлифовка подмазанных мест и 2-я огрунтовка. Окраска потолков на 1 раз. Очистка поверхности от старого набела. Сглаживание торцом дерева. Расшивка трещин, 1-я огрунтовка. Частичная подмазка, шлифовка подмазанных мест и 2-я огрунтовка. Окраска стен на 1 раз. Улучшенная окраска поверхностей водоэмульсионными составами. Очистка поверхности от старого набела. Расшивка трещин, 1-я огрунтовка. Частичная подмазка, шлифовка подмазанных мест. 2-я огрунтовка. Окраска на 1 раз. Окраска на 2 раз. Окраска неводными составами ранее окрашенные поверхности внутри помещений. Улучшенная окраска стен масляными составами по штукатурке и бетону. Очистка. Сглаживание торцом дерева. Расшивка трещин. Частичная подмазка, шлифовка подмазанных мест. Сплошное шпатлевание. Шлифование. Огрунтовка поверхности. Флейцевание поверхности. Шлифование поверхности. 1-я окраска.Флейцевание поверхности. Вторая окраска. Флейцевание поверхности. Улучшенная окраска деревянных поверхностей масляными составами. Очистка. Вырезка сучков и засмолов. Проолифка очищенной поверхности. Частичная подмазка, шлифовка подмазанных мест. Сплошное шпатлевание. Шлифование. Огрунтовка поверхности. Флейцевание поверхности. Шлифование поверхности. 1-я окраска. Флейцевание поверхности. Шлифование поверхности. Вторая окраска. Флейцевание поверхности. Оклеивание поверхностей высококачественными обоями Прочистка, расшивка трещин, огрунтовка поверхности. Подмазка и шлифование неровностей. Оклейка стен обоями впритык. Окраска фасадов зданий Очистка поверхности. Расшивка и подмазка трещин. Шлифовка и огрунтовка поверхности. Окраска стен силикатной краской на 1 раз. Окраска стен на 2 раз. Проверочные работы Итого за 1 курс 2 полугодие | 18 6 6 6 36 6 6 6 6 6 6 246 42 6 6 6 6 6 6 6 120ч. 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 108 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 18 6 6 6 18 6 6 6 12 330 |

Всего за 1 курс                                                                      600

3. Поурочно – тематический план учебной  практики  на строительстве.

2 курс  1 полугодие -270 час

| № темы и занятия | Наименование темы | Кол-во часов |
| --- | --- | --- |
| Тема№14 Тема №15 Под.1 15-1-1 15-1-2 15-1-3 15-1-4 15-1-5 15-1-6 15-1-7 15-1-8 15-1-9 Под.2 15-2-10 15-2-11 15-2-12 15-2-13 15-2-14 15-2-15 15-2-16 15-2-17 15-2-18 15-2-19 15-2-20 15-2-21 Под.№3 15-3-22 15-3-23 15-3-24 15-3-25 15-3-26 15-3-27 15-3-28 15-3-29 15-3-30 15-3-31 15-3-32 15-3-33 15-3-34 15-3-35 15-3-36 15-3-37 15-3-38 15-3-39 15-3-40 15-3-41 15-3-42 | Ознакомление со строительным объектом. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Выполнение комплекса отделочных работ. Ремонт штукатурки Оштукатуривание стен известковым раствором. Оштукатуривание стен сухой гипсовой смесью. Оштукатуривание стен цементным раствором. Оштукатуривание оконных и дверных откосов известковым раствором. Оштукатуривание оконных и дверных откосов сухой гипсовой смесью. Оштукатуривание потолков сухой гипсовой смесью. Оштукатуривание швов между панелями (плитами) сухой гипсовой смесью. Отделка рустов между плитами перекрытий. Тонкослойная штукатурка стен. Окраска оштукатуренных и бетонных поверхностей водными составами. Очистка потолков от старого набела, сглаживание поверхности торцом дерева, расшивка трещин, первая огрунтовка. Частичная подмазка и шлифовка подмазанных мест, вторая огрунтовка. Окраска поверхности потолков клеевым составом. Очистка стен от старого набела, расшивка трещин, первая огрунтовка. Частичная подмазка, шлифовка подмазанных мест, вторая огрунтовка поверхности. Окраска поверхности стен клеевым составом. Очистка стен от старого набела, расшивка трещин, первая огрунтовка. Частичная подмазка, шлифовка подмазанных мест, вторая огрунтовка поверхности. Окраска поверхности стен водоэмульсионным составом на 1 раз. Окраска поверхности стен водоэмульсионным составом на 2 раз. Смачивание водой, огрунтовка поверхности,расшивка трещин, частичная подмазка. Шлифование подмазанных мест, окраска поверхности известковым составом. Окраска поверхности неводными составами. Очистка, расшивка трещин, проолифка оштукатуренных и бетонных поверхностей. Подмазка неровностей и шлифовка подмазанных мест. Сплошное шпатлевание поверхности. Шлифование , огрунтовка поверхности. Первая окраска стен масляным составом, флейцевание. Шлифование поверхности и вторая окраска стен масляным составом. Очистка поверхности от отстающей старой краски, вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей, проолифка деревянной поверхности. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест. Шлифовка подмазанных мест, сплошное шпатлевание поверхности. Шлифование шпатлеванной поверхности, огрунтовка и флейцевание поверхности. Шлифование поверхности, первая окраска масляным составом и флейцевание деревянной поверхности. Шлифование и вторая окраска масляным составом деревянных поверхностей. Очистка поверхности от ржавчины, окалины, загрязнений и старой отстающей краски, проолифка поверхности. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест. Шлифование подмазанных мест. 1-я окраска металлической поверхности масляным составом. Вторая окраска металлической поверхности масляным составом Выполнение обойных работ. Очистка поверхности от старых обоев, расшивка трещин, прочистка и огрунтовка поверхности. Подмазка неровностей, шлифовка подмазанных мест, проклейка поверхности. Оклеивание стен плотными обоями впритык. Оклеивание бордюр. Проверочные работы Итого за 2 курс 1 полугодие | 6 252 54 6 6 6 6 6 6 6 6 6 90 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 108 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 24 6 6 6 6 12 270 |

3. Поурочно – тематический план производственной практики  на строительстве.

2 курс 2 полугодие -420 час.

| № темы и занятий | Наименование темы | Кол-во часов. |
| --- | --- | --- |
| Т-16 16.1 16.2 16.3 16.4 16.5 16.6 16.7 16.8 16.9 16.10 16.11 16.12 16.13 16.14 16.15 16.16 16.17 16.18 16.19 16.20 16.21 16.22 16.23 16.24 16.25 16.26 16.27 16.28 16.29 16.30 16.31 16.32 16.33 16.34 16.35 16.36 16.37 16.38 16.39 16.40 16.41 16.42 16.43 16.44 16.45 16.46 16.47 16.48 16.49 16.50 16.51 16.52 16.53 16.54 16.55 16.56 16.57 16.58 16.59 16.60 16.61 16.62 16.63 16.64 16.65 16.66 16.67 16.68 16.69 16.70 | Производственная практика на рабочих местах строительного объекта. Инструктаж по охране труда и пожарной безопасности. Знакомство со строительным объектом. Подготовка поверхности к оштукатуриванию. Отбивка отставшей штукатурки. Очистка поверхности. Нанесение обрызга на поверхность. Нанесение 1 слоя грунта на поверхность. Проверка поверхности правилом, нанесение 2 слоя грунта на поверхность. Нанесение накрывочного слоя и затирка поверхности. Очистка поверхности, удаление отслаивающейся штукатурки. Нанесение и перетирка поверхности гипсовой смесью. Навешивание правила на дверные и оконные откосы по отмеренным углам рассвета. Нанесение обрызга и грунта на поверхность. Нанесение накрывочного слоя и затирка поверхности, натирка лузгов и усенков и снятие фасок. Заполнение паклей щели между плитами перекрытий, оштукатуривание шва цементной смесью. Прорезка рустов. Ремонт поверхности, отделанных обшивочными листами. Очистка стен и потолков от старого набела. Сглаживание поверхности торцом дерева. Расшивка трещин. Первая огрунтовка. Частичная подмазка и шлифовка подмазанных мест. Вторая огрунтовка. Окраска поверхности клеевым составом. Очистка стен и потолков от старого набела. Сглаживание торцом дерева. Расшивка трещин. Первая огрунтовка. Частичная подмазка. Шлифовка подмазанных мест. 2 огрунтовка поверхности. Первая окраска водоэмульсионным составом. Вторая окраска водоэмульсионным составом. Очистка поверхности от набела верха стен. Расшивка трещин, прочистка и огрунтовка поверхности. Подмазка неровностей, шлифовка подмазанных мест. Проклейка поверхности. Оклеивание стен стекловолокнистыми обоями впритык. Подготовка и окраска стекловолокнистых обоев водоэмульсионным составом. Вторая окраска водоэмульсионным составом. Очистка от набела верха стен. Удаление старых обоев с поверхности. Прочистка и огрунтовка поверхности. Подмазка неровностей и шлифовка подмазанных мест. Шпатлевание поверхности. Шлифование поверхности. Огрунтовка поверхности. Оклейка стен простыми обоями. Очистка от набела верха стен. Прочистка и проклейка поверхности. Подмазка неровностей. Шлифование подмазанных мест. Оклейка макулатурой. Оклейка стен виниловыми обоями впритык. Очистка поверхности от ржавчины, окалины, загрязнений и старой отстающей краски. Проолифка поверхности. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест. Шлифование подмазанных мест. 1-я окраска металл. поверхностей масляным составом. Вторая окраска масляным составом Очистка поверхности от отстающей старой краски. Вырезка сучков и засмолов с расшивкой щелей. Проолифка поверхности. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест. Шлифовка подмазанных мест. Сплошное шпатлевание поверхности. Шлифование шпатлеванной поверхности. Огрунтовка и флейцевание поверхности. Шлифование поверхности. Первая окраска масляным составом и флейцевание поверхности деревянных поверхностей. Шлифование и вторая окраска масляным составом деревянных поверхностей. Очистка поверхности от отстающей краски и сглаживание торцом дерева. Расшивка трещин. Частичная подмазка с проолифкой подмазанных мест. Шлифование подмазанных мест. Сплошное шпатлевание поверхности. Шлифование поверхности. Огрунтовка и флейцевание поверхности. Шлифование поверхности. Первая окраска и флейцевание масляным составом. Шлифование поверхности. Вторая окраска и флейцевание масляным составом. Квалификационный экзамен по профессии: маляр. Квалификационный экзамен по профессии: штукатур. | 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 |
|  | Итого за 2 полугодие | 420 |

Всего за 2 курс               690

Всего за курс обучения  1290

4. Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы, интернет-ресурсов.

Основные источники:

- Ивлев А.А.  Отделочные строительные работы: Учебник: - М, Академия 2014г.

- Завражин Н.Н. Штукатурные работы высокой сложности:  Учебное прособие:- М

Академия 2014г.

- Завражин Н.Н. Отделочные работы: Учебное пособие:- М, Академия 2014г.

- Смирнов В.А. Материаловедение для отделочников строительных работ: Учебник:- М, Академия, 2015г.

- Парикова В.Е. Материаловедение (Сухое строительство): Учебник:- М, Академия 2015г.

- Полежаев Ю.А.  Строительное черчение: Учебник:- М, Академия 2014г.

- Бутырин П.А. Электротехника: Учебник:- М, Академия 2015г.

Дополнительные источники:

Андреев В.С.Современные отделочные материалы в интерьере дома.-Ростов на Дону: Феникс.2014г.

Куликов О.Н. Охрана труда в строительстве – М. Академия 2014г.

Электронные ресурсы:

- «Полезные советы» www.sovetc.ru

- « Все секреты отделочных работ»www.remodemo.ru