Государственное автономное образовательное учреждение

среднего профессионального образования Республики Крым

«Крымский медицинский колледж»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ

по теме: Предстерилизационная очистка инструментов

по МДК.04.02. Безопасная среда для пациента и персонала

для специальности: 34.02.01 Сестринское дело

Разработал: Шинкаренко О. Е.

Симферополь, 2018

| Рассмотрена и одобрена на заседании ЦМК по сестринскому делу протокол № ____ от «____» ________ 2018 г. Председатель ЦМК __________/Жихарь Н. А. | Методическая разработка практического занятия составлена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 34.02.01 Сестринское дело, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 502 от 12.05.2014 г.; в соответствии с ФГОС СПО по профессии 060501.01 Младшая медицинская сестра по уходу за больными, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 694 от 02.08.2013 г. |
| --- | --- |

Автор-разработчик:

Шинкаренко Оксана Евгеньевна – преподаватель первой квалификационной категории ГАОУ СПОРК «Крымский медицинский колледж»

Содержание

| 1. Методический блок …………………………………………………… | 4 |
| --- | --- |
| 2. Информационный блок………………………………………………... | 10 |
| 3. Блок контроля знаний…………………………………………………. | 18 |
| 4. Приложения……………………………………………………………. | 16 |

I. МЕТОДИЧЕСКИЙ БЛОК

Технологическая карта теоретического занятия

Название МДК: 04.02. Безопасная среда для пациента и персонала

Специальность: 34.02.01 Сестринское дело

Курс: I, II

Тема занятия: Предстерилизационная очистка инструментов

Количество часов: 2

Вид занятия: тематическая лекция

Тип занятия: занятие по ознакомлению с новым материалом

Цели лекции

1. Учебные цели:

Студент должен знать:

- цель предстерилизационной очистки многоразового инструментария медицинского назначения;

- роль медсестры в проведении предстерилизационной очистки инструментария медицинского назначения;

- этапы предстерилизационной очистки инструментария медицинского назначения;

- виды дезинфицирующих растворов, используемых на первом этапе ПСО, правила их использования;

- виды моющих растворов, критерии их использования;

- способы контроля качества предстерилизационной очистки: пробы на скрытую кровь, хлорсодержащие дезинфицирующие средства, моющие средства, ржавчину, жиры;

- нормативные документы, регламентирующие предстерилизационную очистку инструментария медицинского назначения;

- современные технологии предстерилизационной очистки.

2. Развивающие цели:

- научить планировать свою деятельность при проведении предстерилизационной очистки инструментария медицинского назначения;

- содействовать формированию осуществления самоконтроля при проведении предстерилизационной очистки инструментария медицинского назначения;

- способствовать развитию самостоятельности при выполнении своих профессиональных обязанностей.

3. Воспитательные цели:

- способствовать воспитанию добросовестности, ответственности и аккуратности в своих профессиональных действиях при проведении предстерилизационной очистки инструментария медицинского назначения;

- способствовать формированию навыков планирования и организации труда;

- повышать интерес к своей будущей профессии.

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определены руководителем

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, пациентами

ОК 8.  	Соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности и техники безопасности

Уровень освоения знаний: II

Мотивация занятия: качественная обработка медицинского инструментария многократного применения - важнейший фактор в профилактике инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Эффективность любого метода стерилизации во многом зависит от качества проведенной предстерилизационной очистки инструментария. Наличие загрязнений органического и неорганического характера, создающих вокруг микроорганизмов защитную оболочку, резко снижает действенность как термической, так и химической стерилизации. Вот почему качеству предстерилизационной очистки инструментария придается такое большое значение.

Место проведения: учебная аудитория

Материально-техническое обеспечение:

«Журнал учета качества предстерилизационной обработки», ноутбук, проектор, экран, мультимедийная презентация, учебный фильм «Азопирамовая проба», таблица «Этапы предстерилизационной очистки», нормативные документы.

Учебно-методическое оснащение: рабочая программа ПМ. 04 Выполнение работ по профессии «Младшая медицинская сестра по уходу за больными»,

КТП, технологическая карта теоретического занятия, конспект занятия, раздаточный материал для студентов.

Межпредметные связи:

| Входящие | Выходящие |
| --- | --- |
| ОП.05. Гигиена и экология человека ОП.06 Основы микробиологии и иммунологии ОП.07. Фармакология ОП.10. Правовое обеспечение профессиональной деятельности ОП. 11. Безопасность жизнедеятельности | ПМ.01 Проведение профилактических мероприятий ПМ.02 Участие в лечебно-диагностическом и реабилитационном процессах ПМ.03 Оказание доврачебной медицинской помощи при неотложных и экстремальных состояниях МДК 04.03. Технология оказания медицинских услуг |

Внутрипредметные связи:

теоретические занятия по темам:

«Внутрибольничная инфекция. Профилактика ВБИ»;

«Дезинфекция»;

«Стерилизация. Устройство и функции ЦСО»;

практическое занятие по теме:

«Проведение предстерилизационной очистки инструментов».

Список использованной литературы и Интернет-ресурсов в подготовке к занятию

Основная:

- Обуховец Т. П. Основы сестринского дела: учебное пособие [Текст]  / Т. П. Обуховец, О. В. Чернова. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 766 с.

- Обуховец Т. П. Основы сестринского дела: практикум [Текст]  / Т. П. Обуховец. – Ростов н/Д : Феникс, 2015. – 603 с.

Дополнительная:

- Кулешова Л. И. Основы сестринского дела: курс лекций, сестринские технологии, учебник [Текст] / Л. И. Кулешова, Е. В. Пустоцветова - Ростов-на-Дону, Феникс, 2012. - 733 с.

- Осипова В. Л. Дезинфекция : учебное пособие [Текст]  / В. Л. Осипова. –  М. : Москва Издательская группа «Гэотар - Медиа» , 2010. –  136 с.

- Широкова Н. В. Основы сестринского дела. Алгоритмы манипуляций: учебное пособие [Текст] / Н. В. Широкова. – М. : Москва Издательская группа «Гэотар-Медиа», 2013. – 160 с.

Нормативные документы:

- Отраслевой стандарт ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы» утверждён Приказом МЗ  СССР от 10.06.1985г. №770.

- «Методические указания по дезинфекции предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского назначения» утвержденны МЗ РФ 30 декабря 1998 г. № МУ–287–113.

- «Методические рекомендации по организации централизованных стерилизационных в ЛПУ» (ГЭУ МЗ СССР 21.12.89 г., ГУ ОМП МЗ СССР 01.02.90 г. N 15-6/8).

- СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность». Утверждены постановлением Главного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58.

Интернет-ресурсы:

- Методические указания к дезинфицирующим средствам, нормативные документы // [Электронный ресурс]. - http://dezsredstva.ru/.

- Нормативные документы// [Электронный ресурс].- http:// www.consultant.ru/.

Рекомендации для студентов по выполнению внеаудиторной самостоятельной работы

См. методические указания к организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся

Ход занятия

| № п/п | Основные этапы лекции и их содержание | Время этапа (мин.) | Дидактическая цель этапа | Методы, приемы, формы обучения | Учебно-методическое обеспечение | Деятельность преподавателя | Деятельность студентов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Организационный этап | 2 мин. | Дисциплинирование студентов, воспитание аккуратности, ответственности, создание рабочего настроя | Беседа | Учебный журнал группы | Проверка санитарного состояния ауди-тории и внешнего вида студентов, готовности студентов к лекции, регистрация отсутствующих, заполнение журнала | Доклад старосты об отсутствующих. Готовятся к занятию |
| 2. | Этап актуализации знаний, мотивации и целеполагания | 3 мин. | Мотивация необходимости получения знаний и умений, использования их в будущей практической деятельности. Развитие познавательного интереса к изучаемой теме. Подготовка к восприятию. | Беседа | Методическая разработка теоретического занятия | Сообщает студентам тему, цели и основные этапы занятия. Объясняет значимость темы для профессиональной деятельности медицинской сестры. | Записывают в тетради тему и план занятия. Обсуждают возможные сферы применения полученных знаний |
| 3. | Основной этап | 75 мин. | Получение знаний о целях и содержании предстерилизационной очистки инструментария медицинского назначения. Контроль за качеством предстерилизационной очистки. Здоровьесберегающая технология | Объяснительно – иллюстративный метод обучения. Вопросы для активизации познавательной деятельности студентов | Журнал учета качества предстерилизационной обработки (приложение 1). Презентация (приложение 2). Таблица «Этапы предстерилизационной очистки», нормативные документы | Последовательно раскрывает содержание основных вопросов лекции. Руководит упраж-нениямиво время физкультминутки. | Слушают и конспектируют в тетради, отвечают на поставленные вопросы. Студенты выпол-няют упражнения во время физкультминутки. |
|  | Изложение основных вопросов лекции: |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Цель предстерилизационной очистки инструментария медицинского назначения. |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Этапы обработки многоразового инструментария медицинского назначения. |  |  |  |  |  |  |
|  | Физкультминутка. |  |  |  |  |  |  |
|  | Продолжение изложения основных вопросов лекции: 3. Контроль качества предстерилизационной очистки. |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Современные технологии предстерилизационной очистки. |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Заключительный этап | 10 мин. |  |  |  |  |  |
|  | Подведение итогов |  | Систематизация, закрепление материала | Просмотр учебного фильма. Беседа, вопросы для закрепления знаний |  | Резюме лекции | Обобщают полученные знания |
|  | Ответы на вопросы студентов |  | Позволяет выявить слабые стороны восприятия, выявить пробелы в полученной информации, а также определить заинтересованность студентов данной темой | Объяснение |  | Выясняет наличие вопросов по теме у студентов. Отвечает на вопросы | Желающие задают вопросы преподавателю, анализируют свои ошибки |
|  | Домашнее задание: |  | Самостоятельное ознакомление с новой темой вне аудитории. | Объяснение | Методические указания по организации внеаудиторной самостоятельной работы студентов | Сообщает задание для самостоятельной внеаудиторной работы студентов. Дает чёткие рекомендации по выполнению задания | Записывают домашнее задание 1 (осн.), с.308-323, 2 (доп.), с. 46-51. |

ФИО и подпись преподавателя   ______ О. Е. Шинкаренко

II. ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК

Текст лекции

Предстерилизационная очистка инструментов

План

- Цель предстерилизационной очистки.

- Этапы обработки многоразового инструментария медицинского назначения.

а) 1	этап. Дезинфекция.

б) 2	этап. Предстерилизационная очистка инструментов

в) 3	этап. Контроль качества предстерилизационной очистки.

- Современные технологии предстерилизационной очистки.

  - Цель предстерилизационной очистки

Эффективность любого метода стерилизации во многом зависит от чистоты стерилизуемых объектов. Наличие загрязнений органического и неорганического характеров (остатки заводской смазки, лекарств, свернувшейся крови и др.), создающих вокруг микроорганизмов защитную оболочку, резко снижает эффект стерилизации. От качества обработки медицинского инструментария одной медсестрой, часто зависит успех работы всего отделения, а при наличии ЦСО - всей больницы в целом.

Предстерилизационная очистка (ПСО) - это комплекс мероприятий, направленных на удаление с поверхностей и внутренних полостей инструментов механических, белковых, жировых загрязнений, крови, остатков лекарственных средств, снижение общей микробной контаминации для облегчения последующей стерилизации.

Цель ПСО: удаление с изделий медицинского назначения любых неорганических и органических загрязнений (включая белковые, жировые, механические загрязнения, остатки лекарственных средств). Вот почему предстерилизационной обработке придается в наше время большое значение.

Предстерилизационная очистка выполняется в строгой последовательности, определенной Приказом МЗ СССР № 408 «О мерах по снижению заболеваемости вирусным гепатитом в стране» от 12.07.89 г., отраслевым стандартом ОСТ 42-21-2-85 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства и режимы», СанПиН 2.1.3. 2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность», утверждёнными постановлением Главного санитарного врача РФ от 18 мая 2010 года № 58, «Методическими указаниями по дезинфекции предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского назначения» утверждёнными МЗ РФ 30 декабря 1998 г. № МУ–287–113, Методическими рекомендациями по организации централизованных стерилизационных в ЛПУ (ГЭУ МЗ СССР 21.12.89 г., ГУ ОМП МЗ СССР 01.02.90 г. N 15-6/8). Инструменты подвергаются предстерилизационной очистке по схеме, разработанной сотрудниками ЦНИИДИС и рекомендованной ГОСТом и приказом МЗ РФ № 20-87 г.

Предстерилизационная очистка осуществляется в ЦСО (централизованных стерилизационных отделениях), только дезинфекция - по месту использования данных инструментов. При отсутствии ЦСО предстерилизационная очистка происходит децентрализовано в отделениях медицинских организаций. При децентрализованной обработке изделий многократного применения следует иметь 2 раковины (для обработки рук и для обработки инструментов) или двухсекционную мойку.

Для ПСО используются средства, оборудование, аппаратура и материалы, разрешенные к применению в ЛПО в установленном РФ порядке.

Предстерилизационной очистке подвергаются все инструменты, подлежащие стерилизации (многоразового использования).

Проведение ПСО возможно ручным и машинным (механическим) способами.

Для информации. Микробная контаминация попадание потенциально опасных для здоровья человека микроорганизмов на неживые объекты внешней среды, которые могут послужить фактором передачи болезни человеку; стерилизация и дезинфекция объектов приводит к их деконтаминированию.

  - Этапы обработки многоразового инструментария медицинского назначения

  - этап. Дезинфекция

Предстерилизационная очистка осуществляется в емкостях из пластмассы, стекла или покрытых эмалью (без повреждений). Емкости маркированные (подразделение, назначение,) с плотными крышками. На бирке, привязанной к ручке, отмечено - название препарата; концентрация; дата приготовления; предельный срок годности; экспозиция. В современных ёмкостях имеется перфорированный поддон для стекания растворов при поднятии его.

Перед проведением ПСО готовят: дезинфицирующие растворы, моющие растворы или моюще-дезинфицирующие растворы. Медсестра работает в маске, в перчатках.

Цель этапа: обеспечение инфекционной безопасности. Обязательное условие: проведение дезинфекции непосредственно после манипуляции.

Подготавливают 2 ёмкости с дезинфицирующим раствором (3% хлорамин  или другой регламентированный дезинфицирующий раствор): в первой – промывают от крови и др. биологических жидкостей. Инструментарий перед промыванием не разбирается, если имеются замковые части - делают в растворе несколько рабочих движений.

Во второй ёмкости замачивают в дезинфицирующем растворе полным погружением. Разъемные изделия погружаются в разобранном виде с заполнением всех каналов, инструменты с замковыми частями погружаются раскрытыми. Необходимо проследить, чтобы граница уровня жидкости возвышалась над инструментарием более чем на 1 см. Колющие и режущие инструменты необходимо замачивать в отдельных емкостях Ёмкость закрывается крышкой-прессом. Соблюдается экспозиция для данного дез. раствора (для 3% хлорамина – 60 мин.). Делается отметка на бирке о времени начала дезинфекции. После проведения дезинфекции дезинфицирующий раствор выливается в канализацию, так как используется однократно.

При наличии у средства, наряду с моющими, также и антимикробных свойств предстерилизационная очистка изделий на этапе замачивания может быть совмещена с их дезинфекцией

Промывание в проточной воде от дезинфицирующих растворов. Поднимают перфорированный поддон с инструментарием над контейнером, дают раствору стечь. Помещают поддон с инструментами в раковину под проточную воду и промывают каждое изделие в течение – 1 мин (до исчезновения запаха хлора). Каналы промыть с помощью шприца.

  - этап. Предстерилизационная очистка инструментов (ручным способом)

Последовательность мероприятий

I. Замачивание инструментов (полное погружение с заполненными полостями) в разобранном виде в моющем р-ре на 15 мин. (с последующей механической чисткой). Ёмкость закрывается крышкой. Цель: удаление с поверхностей и внутренних полостей инструментов механических, белковых, жировых загрязнений, остатков лекарственных средств.

Примечание. Для проведения дезинфекции и предстерилизационной очистки в один этап можно использовать: 3 % Амиксан, Аламинол, Лизетол АФ, Велтолен, Дезеффект, Септабик, Септодор, Септодор форте, Бланизол, Векс-сайд, Ника-экста М, Лизофин, Дюльбак, Анолит, Бриллиант, Самаровку, Пероксимед, Лизофин-специаль, Виркон и другие разрешенные к применению средства.

Виды моющих р-ров:

а) «Биолот» или «Биомой»  - 5 гр., вода – 995 мл., температура  40 – 45 С (т.е. получается 0.5% раствор «Биолота» или «Биомоя», при машинной обработке используют - 0.3% раствор);

б) Обычный моющий порошок: «Лотос», «Лотос-Автомат» и другие – 5 гр., пергидроль 33% - 20 мл. (или 3 % раствор перекиси водорода - 200 мл.), вода – 975 мл. (или 795 мл.) температура 50 – 55 С. Этот р-р можно использовать в течении суток с момента приготовления, его можно подогревать до 6 раз, но если появилось розовое окрашивание р-р не используют.

Первый вид моющего средства используется однократно.

II. Механическая очистка. Инструменты очищаются в моющем растворе при помощи ершей, ватно-марлевых тампонов, щёток каждый предмет - 30 сек. Инструменты помещаются на сетки.

III.  Промывание в проточной воде, время промывания зависит от вида порошка. (3 мин. после «Биолота», 5 мин. после «Прогресса», 10 мин. после обычного порошка). Воду пропускать через полости инструментов.

IV.  Промывание в дистиллированной воде – 1 мин. (смываются соли, содержащиеся в проточной воде).

V. Высушивание в сухожаровом шкафу до полного исчезновения влаги. Темп. 75–85 Сушка изделий, имеющих оптические детали, проводят путем протирания чистой тканевой салфеткой и просушиванием при комнатной температуре.

  - этап. Контроль качества предстерилизационной очистки

Проведение проб осуществляется после каждой обработки на 1% инструментария, но не менее 3 единиц из партии. Контроль проводит СЭС – 1 раз в квартал;

Главная медсестра - 1 раз в месяц;

Старшая медсестра – 1 раз в неделю;

Самоконтроль – при каждой обработке.

Для проведения проб несколько капель реактива наносят на рабочие сухие части холодных инструментов с помощью пипетки, либо протирают тампоном, смоченым в реактиве, в инструменты, имеющие полости реактив вводят внутрь, на резьбу зажимов и вытесняют на марлевую салфетку.

а) На скрытую кровь.

Азопирамовая проба – универсальная. Смешать  раствор азопирама и 3% раствор перекиси водорода в равных количествах (по 3-4 мл) в ёмкости (т. о. получают 1% р-р азопирама, реактив можно хранить не более 2 часов при температуре не выше 25оС). При реакции на кровь цвет меняется на - фиолетовый, при реакции на моющие средства – происходит розовое окрашивание, ржавчину, хлорсодержашие дез. р- ры – бурый цвет; проба оценивается  в течении 30-60 сек., если же цвет меняется потом – пробу не оценивают.

Пригодность рабочего раствора азопирама, в случае необходимости можно проверить нанеся 2-3 капли его на предметное стекло с мазком крови.

Амидопириновая проба. Смешать 5% спиртовой раствор амидопирина, 3% раствор перекиси водорода и 30% раствор уксусной кислоты в равных количествах (по 2-3 мл) в ёмкости. Положительная реакция дает сине-фиолетового окрашивание в течении 1 мин.

Если пробы положительные, то надо вернуться на 1 этап.

б) На моющие средства.

Фенолфталеиновая проба (наносят на вату 1% спиртовый р-р фенолфталеина и протирают вымытые детали инструмента не только с внешней, но и с внутренней стороны или наносят 3-4 капли реактива с помощью пипетки при комнатной температуре, но не выше 25 С; оставляют реактив на изделии на 30-60 сек.) – если проба положительная окрашивание меняется на розовое (малиновое) в течении 30-60 сек., тогда надо вернуться  к промыванию в проточной воде от моющих растворов для всей партии изделий. Инструментарий на котором ставились пробы промывается водой и подвергается всем этапам ПСО вновь. Окрашивание, появившееся позже, чем через 2 мин не учитывается.

Эта проба не проводится, если использовались порошки «Биолот»  или «Прогресс».

Ведется «Журнал учёта качества предстерилизационной обработки».

  - Современные технологии предстерилизационной очистки (механический способ)

Понимая актуальность проблемы сокращения трудоемкости и повышения качества дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских инструментов, а также особую важность охраны здоровья медицинских работников происходит усовершенствование ПСО за счёт обработки изделий моюще-дезинфицирующими растворами в сочетании с ультразвуком. В настоящее время применяется установка УЗО-МЕДЭЛ, с помощью которой механизируются эти процессы. Особенно актуально их использовать в инфекционных больницах, отделениях и центрах профилактики СПИДа.

Установки УЗО-5-01 и У30-10-01 имеют основные преимущества применения ультразвуковых моек:

•	минимальное применение ручного труда;

•	снижение риска инфицирования;

•	существенное снижение трудоемкости;

•	улучшение процесса очистки, в том числе в трудно-доступных участках изделий;

•	сокращение времени обработки;

•	повышение экологически чистых процессов;

•	щадящий режим воздействия, не допускающий повреждения инструментов;

•	возможность проводить в одном процессе два этапа обработки: дезинфекции и предстерилизационной очистки, или три этапа, включая стерилизацию.

Также новым экономическим, экологически безопасным способом дезинфекции и стерилизации является многоцелевой озоновый стерилизатор. Он состоит из озонатора «Орион» ОП1-М + стерилизационная камера.

Преимущества многоцелевого озонового стерилизатора:

•	низкая температура стерилизации;

•	экологически чистая, безопасная технология стерилизации, не требующая химически стойких расходных реактивов;

•	низкое энергопотребление;

•	простота обслуживания;

•	отсутствие пауз между циклами стерилизации;

•	автоматическое управление процессом стерилизации;

•	имеется специальная тест-программа проверки стерилизационной камеры на герметичность. Стерилизационный цикл состоит из стадии замещения воздуха в стерилизационной камере озоно-воздушной средой, стадий стерилизации и вытеснения озоновоздушной среды, затем заполнения камеры очищенным от микрофлоры воздухом.

Перечень таблиц

«Этапы предстерилизационной очистки»

Глоссарий

Предстерилизационная очистка (ПСО) - это комплекс мероприятий, направленных на удаление белковых, жировых, механических загрязнений и остаточных количеств лекарственных препаратов.

Фенолфталеиновая проба - проба на остаток моющего средства, проводимая на подвергнутом ПСО инструментарии.

Амидопириновая и азопирамовая пробы - пробы на скрытую, невидимую глазом кровь, проводимая на подвергнутом ПСО инструментарии. Азопирамовая проба – универсальная, в т. ч. на хлорсодержащие дезинфицирующие средства, моющие средства, ржавчину.

ЦСО - центральное стерилизационное отделение является структурным подразделением, входящим в состав крупных медицинских учреждений специальной и общей практики. ЦСО представляет собой технический комплекс, функционирующий в особом режиме, обеспечивающем своевременные и достаточные меры по обеззараживанию инструмента, перевязочного и шовного материала, белья, а также медицинского оборудования. Его задачи: обеспечение ЛПМО стерильными изделиями медицинского назначения, внедрение в практику современных методов предстерилизационной очистки и стерилизации.

Дистиллироованная вода — очищенная вода, практически не содержащая примесей и посторонних включений. Получают перегонкой в специальных аппаратах — дистилляторах.

Сухожаровой шкаф или воздушный стерилизатор – аппарат, принцип работы которого основан на циркуляции горячего воздуха внутри камеры из нержавеющей стали или другого термостойкого материала. Стерилизующим агентом в данном случае является сухое тепло.

Автоклав — аппарат для проведения стерилизации при нагреве и под давлением выше атмосферного.

III. БЛОК КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ

Вопросы для активизации познавательной деятельности студентов при изучении нового материала

- Что такое дезинфекция?

- Какие методы дезинфекции вы знаете?

- Какие вы помните нормативные документы, регламентирующие проведение дезинфекции?

- Какие вы знаете дезинфицирующие растворы?

Вопросы для закрепления и систематизации полученных знаний

- Дайте определение понятию «предстерилизационная очистка» (ПСО).

- Какое значение имеет ПСО?

- Назовите цель ПСО.

- Где проводят ПСО?

- Назовите способы ПСО.

- Перечислите этапы ручной ПСО, как самостоятельного процесса.

- Перечислите этапы ручной ПСО совмещенные с дезинфекцией.

- Приведите примеры СМС, разрешенных для ПСО.

- Сколько изделий подлежит контролю качества предстерилизационной очистке в ЦСО?

- Назовите пробы на скрытую кровь.

- Что контролируется при помощи фенолфталеиновой пробы?

IV. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

«Методические указания по дезинфекции предстерилизационной очистки и стерилизации изделий медицинского назначения» утверждённые МЗ РФ 30 декабря 1998 г. № МУ–287–113 Приложение № 4

Код формы по ОКУД

Код учреждения по ОКПО

| Министерство здравоохранения РФ |  | Медицинская документация. Форма № 366/у Утверждена Минздравом СССР 04.10.80 пр. № 1030 |
| --- | --- | --- |
| Наименование учреждения |  |  |

Журнал 
учета качества предстерилизационной обработки

Начат «___» __________ 200__ г.          Окончен «___» __________ 200__ г.

| Дата | Способ обработки | Применяемое средство | Результаты выборочного химического контроля обработанных изделий |  |  |  | Фамилия лица, проводившего контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование изделий | Количество (штук) | Из них загрязненных |  |  |
|  |  |  |  |  | кровью | моющими средствами |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 2

Распечатка иллюстративного материала для мультимедийного сопровождения