Современные технологии опреснения воды.

Круглова К.А., Левина М.Н., студентки 1 курса Радиотехнического факультета

Научный руководитель – Рябова Светлана Витальевна,	Доцент, к.э.н.

ФГБОУ ВПО « Ульяновский государственный технический университет»

Ключевые слова: вода, мембрана, опреснение, технологии.

В условиях дефицита пресной воды особую актуальность приобретает технология опреснения соленых вод Мирового океана. За последние 40 лет количество пресной воды на каждого человека в мире уменьшилось на 60%. Недостаток пресной воды к настоящему моменту испытывают более 80 стран мира, расположенных преимущественно в аридных, а также засушенных областях и составляющих около 60% всей поверхности земной суши.

Сейчас в России и за границей важной задачей является опреснение морской воды, очистки, водоочистки, так как даже водопроводная вода из городского водоснабжения содержит повышенное содержание солей и различных загрязнений. Сегодня недостаток пресной воды испытывает примерно 14 % населения земли, но уже к 2030 году, по оценкам ООН, серьезный недостаток  пресной воды будут испытывать уже 25 % населения планеты [1]. В связи с  загрязнением источников воды, ростом населения, освоением новых территорий встаёт задача искусственного получения пресной воды.

Ученые уже довольно давно заинтересовались проблемой дефицита пресной воды.. Так в 60-70е гг были изобретены и применены две технологии опреснения воды — мембранная (механическая) и термальная (дистилляция). [2]

В мембранной технологии превосходит метод опреснения воды, который называется «обратный осмос». При опреснении воды этим методом морскую воду пропускают через полупроницаемые мембраны под воздействием давления, существенно превышающего разницу давлений пресной и морской воды (для морской воды 25–50 атм.). Данные мембраны изготавливаются только из полиамида, а так же из ацетата целлюлозы и выпускаются как полые волокна или рулоны. Обратный осмос имеет такие достоинства как: относительно низкие энергозатраты, установки конструктивно простые и компактные, работа их может быть легко автоматизирована. Так или иначе, эта технология имеет существенные недостатки. Например, имеется зависимость от эффективности первоначальной обработки воды, питьевая вода получается с достаточно высоким содержанием соли — около 500 мг/м3 общего солесодержания, а также имеются большие эксплуатационные расходы из-за применения сопутствующих химикатов и необходимости замены мембранных фильтров.

Суть термального метода или дистилляции является в том, что морскую воду доводят до кипения и выходящий пар собирают и конденсируют. Образуется пресная вода, которая называется дистиллятом. Недостатком термического опреснения является малая экономичность, высокая энергоемкость, а также наличие внешнего источника пара. Но только этот метод позволяет получать самый большой объем опресненной воды за единицу времени.

Так как эти методы имеют свои недостатки, были изобретены новые технологии.

Среди лучших разработок следует выделить опреснительную установку, которая работает за счет энергии солнца. Эти установки уступают по производительности опреснения воды традиционными способами, но обладают высокой энергоэффективностью. Главное направление использования солнечных опреснителей — индивидуальное и мелкопромышленное использование. Пар проходит через несколько мембран, которые отфильтровывают соль и другие загрязнения. Очищенная вода собирается на внешнем конденсаторе [3]. Средние затраты на опреснительную установку из 10 секций с устройством для подачи воды составят 250–300$, что позволит ей быстро окупиться.

Ветроэнергетические установки незадолго начали использоваться для получения качественной пресной воды, однако наблюдается тенденция развития и этого направления. Очистка воды производится с помощью специальных наномембран при многократном прогоне воды через них. [4].

Актуальность на сегодняшний день имеет технология опреснения морской воды, которая не требует больших затрат энергии, это проект «Perforene». Это новый материал молекулярной фильтрации растворов представляет собой мембрану из материла графен. Графен представляет собой вещество из чистого углерода. Новая мембрана из графена в 500 раз тоньше, чем фильтры, используемые в современных опреснительных заводах. Толщина является одним из основных факторов, который определяет, сколько энергии должно быть использовано, чтобы заставить морскую воду проходить через фильтр в технологии обратного осмоса. Инновация позволит избежать засорения фильтров и экономить электроэнергию, потому что системе требуется меньшее рабочее давление, а значит, нужно меньше энергозатрат. Текущие фильтры используют пластиковые полимеры, которые потребляют огромное количество энергии в процессе проталкивания воды через них из-за высокого давления напора (от 5,52 МПа до 6,89 МПа), создание которого требует высоких энергозатрат.

Таким образом, на сегодняшний день человечество все серьезней занимается проблемой опреснения воды, оно прилагает как можно больше усилий для сохранения источников пресной воды, а также для поисков возможных экономически менее затратных путей для решения проблемы нехватки пресной воды во многих странах мира, как в настоящем, так и в будущем. Ведь вода – основа нашей жизни.

Литература:

1.         Desalination: A National Perspective / Committee on Advancing Desalination Technology, National Research Council. National Academies Press, 2008. — 312 р.

2.         Слесаренко В. Н. Современные методы опреснения морских и солончаковых вод / В. Н. Слесаренко. М.: Энергия, 1973. — 248с.

3.         Солнечный опреснитель из России // [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.vodainfo.com/ru/5934.html. (19.02.14 — дата обращения)

4.         Кирпичникова И. М. Опреснение воды с использованием энергий ветра и солнца / И. М. Кирпичникова // Вестник южно-уральского государственного университета. Серия: Энергетика. — 2012. — № 16. — С. 22–25.