Особенности подготовки к проведению демонстрационного экзамена по стандартам WSR по компетенции  «Лабораторный химический анализ»

Содержание:

1.Выбор уровня задания для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WSR по компетенции  «Лабораторный химический анализ».

2.Сопоставление Оценочных материалов  для демонстрационного экзамена по стандартам WSR с Инфраструктурным листом компетенции, нормативными документами,  рекомендованными для Кода №1.

3.Подготовка оборудования, посуды, реактивов для поведения  демонстрационного экзамена и тренировочных занятий.

4.Написание методических пособий, согласно рекомендованным приложениям (ГОСТ, паспортам приборов, нормативной документации)

5.Анализ методических пособий для выявления дополнительных заданий при выполнении основных определений.

6.Организация тренингов  выполнения заданий по методическим пособиям и ГОСТ.

7.Психологическое сопровождение и подготовка участников к демонстрационному экзамену.

1.Выбор уровня задания для проведения демонстрационного экзамена по стандартам WSR по компетенции  «Лабораторный химический анализ».

Оценочные материалы, которые предложены экспертным сообществом WSR по компетенции «Лабораторный химический анализ» содержит комплекты оценочной документации в 3х вариантах, различающихся по методам физико-химического анализа:

- КОД №1.1 – комплект, предусматривающий задание с максимально возможным баллом 50 для оценки знаний, умений и навыков по всем разделам Спецификации стандарта компетенции «Лабораторный химический анализ» и продолжительностью 7 часов. Данный комплект заданий включает в себя фотометрический и титриметрический методы анализа.

- КОД № 1.2 с максимально возможным баллом 50 и продолжительностью 7 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по основным требованиям Спецификации стандарта компетенции «Лабораторный химический анализ». Данный комплект заданий включает в себя фотометрический и потенциометрический методы анализа.

- КОД №1.3 – комплект с максимально возможным баллом 50 и продолжительностью 6 часов, предусматривающий задание для оценки знаний, умений и навыков по минимальным требованиям Спецификации стандарта компетенции «Лабораторный химический анализ».
Наименование КОД по компетенции «Лабораторный химический анализ». Данный комплект заданий включает в себя фотометрический и кондуктометрический методы анализа.

Наименование КОД разработан в целях организации и проведения демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия по 18.02.01 Аналитический контроль качества химических соединений (из перечня профессий среднего профессионального образования и перечня специальностей среднего профессионального образования, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года №1199).

В приказе Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013 года №1199  утвержден:

1.Перечень профессий среднего профессионального образования (приложение № 1);

2.Перечень специальностей среднего профессионального образования (приложение № 2).

В данных перечнях присутствует специальность 18.02.06  Химическая технология органических веществ, по которой обучаются студенты нашего колледжа. Поэтому возникла необходимость сравнить и проанализировать учебные планы специальностей 18.02.01 и 18.02.06.

| Специальность или профессия | Учебные дисциплины, ПМ | Максимальная нагрузка (час) | В том числе лабораторно-практический курс (час) |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений» | ЕН 02 Общая и неорганическая химия | 252 | 60 |
|  | ОП.02 Органическая химия | 312 | 104 |
|  | ОП.03 Аналитическая химия | 408 | 220 |
|  | ОП.04 Физическая и коллоидная химия | 168 | 36 |
|  | ПМ 01.Определение оптимальных средств и методов анализа природных и промышленных материалов | 858 | 472+180+108 |
|  | ПМ 02. Проведение качественных и количественных анализов природных и промышленных материалов с применением химических и физико - химических методов анализа | 669 | 136+186 |
|  | ПМ 04.Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностях служащих | 438 | 438 |
| Итого |  | 3105 | 1940 |
| 18.02.06 «Химическая технология органических веществ» | ЕН.03 Общая и неорганическая химия | 144 | 34 |
|  | ОП.03 Органическая химия | 244 | 38 |
|  | ОП.04 Аналитическая химия | 210 | 90 |
|  | ОП.05 Физическая и коллоидная химия | 245 | 38 |
|  | ПМ.03 Контроль ресурсов и обеспечение качества продукции деятельности производственного подразделения | 528 | 120 |
| Итого |  | 1371 | 320 |

Сопоставляя данные учебных планов и количество часов по рабочей программе «Аналитическая химия», можно сделать вывод, что количество часов по специальности 18.02.06  «Химическая технология органических веществ»  несопоставимо с количеством часов по специальности 18.02.01 «Аналитический контроль качества химических соединений». Количество часов на раздел «Титриметрические методы анализа» по рабочей программе дисциплины «Аналитическая химия» специальности 18.02.06 больше, чем на раздел «Физико-химические методы анализа», поэтому целесообразно применение  КОД №1.1.

2.Сопоставление Оценочных материалов  для демонстрационного экзамены по стандартам WSR с Инфраструктурным листом компетенции.

За 6 месяцев до проведения демонстрационного экзамена Союз «Ворлдскиллс Россия» обеспечивает разработку заданий экзамена, инфраструктурных листов по всем компетенциям и публикует их в специальном разделе на официальном сайте www.worldskills.ru.  Не менее чем за 2 месяца до начала экзамена ЦПДЭ формируется план мероприятий по подготовке и проведению экзамена. То есть в течение 6 месяцев можно осуществлять подготовку к демонстрационному экзамену. Для того, чтобы определиться с возможным заданием необходимо сопоставление  Оценочных материалов  для демонстрационного экзамены по стандартам WSR с Инфраструктурным листом компетенции.

КОД № 1.1 – комплект с максимально баллом 50 и продолжительностью 7 часов, который выбран для демонстрационного экзамена предполагает возможным проведение  двух модулей

| № п/п | Наименование модуля | Максимальный балл | Время на задание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модуль 1: Фотометрический метод анализа. | 30 | 4 часа |
| 2 | Модуль 6: Титриметрический метод анализа. | 20 | 3 часа |

Модуль А: Фотометрический метод анализа.

Участнику необходимо составить и реализовать алгоритм выполнения экспериментального задания в соответствии с нормативным документом (НД). Приготовить необходимые реактивы для определения содержания иона металла по НД. На контроль предлагается ГСО анализируемого иона. Для получения необходимых результатов предлагается использование компьютерной программы.

Модуль D: Титриметрический метод анализа.

Для выполнения данного модуля необходимо составить и реализовать алгоритм выполнения экспериментального задания в соответствии с нормативным документом. Подобрать посуду. Приготовить реактивы. Организовать рабочее место. Обработать полученные результаты в соответствии с НД.

Фотометрический метод анализа имеет множество вариантов, поэтому необходимо сопоставление Оценочных материалов  для демонстрационного экзамены по стандартам WSR с Инфраструктурным листом компетенции и нормативными документами, рекомендованными для Кода №1.1.

3. НЕОБХОДИМЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ (Нормативные документы, методики, паспорт прибора)

ГОСТ 18165-2014 Вода. Методы определения содержания алюминия

ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Фотометрический метод определения меди в питьевой воде

ГОСТ 31956-2012 Вода. Определения хрома (VI) в любых водах.

ГОСТ 22898-78 «Коксы нефтяные малосернистые. Технические условия». Определение массовой концентрации ванадия.

ГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ

ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца

ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования.

ГОСТ 10398-76 Реактивы и особо чистые вещества. Комплексонометрический метод определения содержания основного вещества.

ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.

ГОСТ 2184-2013 Кислота серная техническая. Технические условия

Выдержки из инфраструктурного листа Кода № 1.1:

| 48 | Ацетон | хч | A |
| --- | --- | --- | --- |
| 49 | Серебро азотнокислое | чда | A |
| 50 | Калий надсернокислый (персульфат) | чда | A |
| 51 | Кислота азотная | хч | A |
| 52 | Государственный стандартный образец ионов марганца(II) | с аттестованным значением массовой концентрации концентрация 1г/дм3 | A |
| 53 | Государственный стандартный образец ионов хрома(VI) | с аттестованным значением массовой концентрации концентрация 1г/дм3 | A |
| 33 | 1,5дифенилкарбазид | чда | A |
| 34 | Натрия гидроокись | (фиксанал 0,1моль/дм3) | D |
| 35 | Ортофосфорная кислота | хч | А |
| 36 | Соляная кислота | (фиксанал 0,1моль/дм3) | D |
| 37 | Серная кислота | ГОСТ4274-77 концентрированная | D |
| 38 | кислота соляная концентрированная | ГОСТ 3118 хч | D |
| 39 | Метиловый оранжевый | ч.д.а. | D |
| 40 | Тетраборнокислый натрий десятиводный | хч | D |
| 41 | Вода дистиллированная | Вода дистиллированная по ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия (с Изменениями N 1, 2) | D |
| 42 | Спирт этиловый ректификованный | Спирт этиловый ректификованный высшей очистки ГОСТ Р 51652-2000, 1918211 Спирт этиловый из пищевого сырья | D |
| 43 | Аммиак водный, раствор с массовой долей 25 %, | хч | D |
| 44 | Аммоний хлористый | хч | D |
| 45 | Никель(II) хлористый шестиводный | хч | D |
|  | Мурексид, индикаторная смесь | чда | D |
| 46 | Соль ЭДТА (ТрилонБ) | хч | D |
| 47 | Эриохром, индикаторная смесь | хч | D |
|  | Натрия N,N-диэтилдитиокарбамат | хч | D |
|  | Государственный стандартный образец ионов меди (Il) | концентрация 1 г/дм3 | D |
|  | Калий-натрий виннокислый | хч | D |
|  | Крахмал | растворимый | D |
|  | Натрий вольфрамовокислый | ГОСТ18289 чда | D |
|  | ГСО7774-2000 Ванадий (V) | концентрация 1 г/дм3 | D |
|  | Янтарная кислота сухая соль | хч | D |
|  | Щавелевая кислота | хч | D |
|  | Магний сернокислый семиводный сухая соль | хч | D |
|  | Межгосударственный стандартный образец состава водных растворов ионов алюминия | массовая концентрация 1г/дм3 | D |
|  | Натрий уксуснокислый 3-водный кристаллический | хч | D |
|  | Кислота уксусная ледяная | хч | D |
|  | Кислота аскорбиновая фармокопейная | хч | D |
|  | Алюминон | хч | D |
|  | Аммоний сернокислый, | хч | D |
|  | Натрия гидроокись | хч | D |
|  | Магний сернокислый семиводный | (фиксанал) | D |
|  | ГСО общей жесткости | 100 Ж | D |
|  | фенолфталеин индикатор | ТУ 6-09-53608 | D |
|  | метиловый красный индикатор | хч | D |
|  | Аммоний молибденовокислый | х.ч. ГОСТ 3765 | А |
|  | Калий фосфорнокислый однозамещенный | ГОСТ 4198, х.ч. | А |
|  | Олово хлористое | ТУ 6-09-5384 | А |
|  | Межгосударственные стандартные образцы (МСО) состава водных растворов фосфат-ионов массовой концентрации 1,0 г/дм3 с допускаемой относительной погрешностью аттестованного значения при доверительной вероятности 0,95 не более 2%. | массовая концентрация 1,0г/дм3 | А |
|  | Кислота сульфаминовая | ТУ 2121-083-05800142-2001 | А |

Анализ данной документации позволяет сделать вывод, что Модуль А Фотометрические методы анализа, может быть:

- ГОСТ 18165-2014 Вода. Методы определения содержания алюминия

- ГОСТ 4388-72 Вода питьевая. Фотометрический метод определения меди в питьевой воде

- ГОСТ 31956-2012 Вода. Определения хрома (VI) в любых водах.

- ГОСТ 22898-78 «Коксы нефтяные малосернистые. Технические условия». Определение массовой концентрации ванадия.

- ГОСТ 18309-2014 Вода. Методы определения фосфорсодержащих веществ

- ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца

Модуль D: Титриметрические методы анализа, может быть:

- ГОСТ 25794.1-83 Реактивы. Методы приготовления титрованных растворов для кислотно-основного титрования.

- ГОСТ 10398-76 Реактивы и особо чистые вещества. Комплексонометрический метод определения содержания основного вещества.

- ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.

- ГОСТ 2184-2013 Кислота серная техническая. Технические условия

Таким образом, выбраны возможные варианты заданий, по которым может быть проведен демонстрационный экзамен.

3.Подготовка оборудования, посуды, реактивов для поведения  демонстрационного экзамена и тренировочных занятий.

Особенность  подготовки оборудования относится только к Модулю А Фотометрический метод  анализа, помимо самого спектрофотометра  модели  ПЭ – 5300 ви необходимо компьютерное программное обеспечение снятия и обработки результатов анализа. Такая обработка данных с использованием программного обеспечения требует определенного программного сопровождения, потому что программа должна обработать данные частично, до этапа определения концентрации контрольного раствора (две параллели). Затем данные обрабатываются вручную (расчет концентрации контрольного раствора с учетом разбавления, расчет среднеарифметического значения, расчет предела повторяемости, проверка приемлемости параллельных результатов и расчет показателя точности).

Подготовка посуды также имеет свои особенности: в лаборатории должна находиться только та посуда, которая заявлена в инфраструктурном листе. Оставшаяся посуда, должна быть вынесена на склад или в другое помещение. Для этих целей, каждому участнику предоставлен отдельный шкаф для посуды и реактивов.

4.Работа с методическими пособиями, согласно рекомендованным приложениям (ГОСТ, паспортам приборов, нормативной документации)

Наряду с ГОСТами и другой нормативной документацией, рекомендованной для проведения демонстрационного экзамена, для подготовки разрабатываются методические пособия. В методических пособиях кратко, доступно, но вместе с тем информативно должен быть представлен материал переработанного ГОСТа.  При подготовке к демонстрационному экзамену составляются методические пособия по всем предполагаемым лабораторным работам.

5.Анализ методических пособий для выявления дополнительных заданий при выполнении основных определений.

По каждому определению дополнительно может быть предложено задание. Какое задание может быть предложено, рассмотрим на примере методики определения меди. Это может быть одно, два или несколько заданий.

1.Выбор светофильтра для фотометрического определения меди.

2. Приготовление 25 см3 раствора калия-натрия виннокислого  (сегнетовой соли) (50 г сегнетовой соли KNаС4Н4О6 4Н2О растворяют в 50 см3 дистиллированной воды)

3. Приготовление 100 мл аммиака 1:4 (раствор готовят разбавлением 25 %-ного раствора аммиака дистиллированной водой в соотношении 1:4).

4.Приготовление 100 см3   0,1%   раствора натрия N-N-диэтилдитиокарбамата. (0,1 г диэтилдитиокарбамата натрия растворяют в небольшом количестве дистиллированной воды, фильтруют и доводят объем раствора до 100 см3 дистиллированной водой. Хранят в склянке из темного стекла в темном месте.

5. Приготовление 200см3 основного стандартного раствора сернокислой меди  (0,393 г сернокислой меди CuSO4* 5H2O растворяют в мерной колбе вместимостью 1 дм3 в небольшом количестве дистиллированной воды, подкисленной 1 см3 серной кислоты, разбавленной 1:5, и доводят объем раствора до метки дистиллированной водой. 1 см3 раствора содержит 0,1 мг Сu2+

Данные виды подготовительных работ, естественно могут занять определенное время, что обязательно необходимо учесть при составлении алгоритма проведения определения массовой концентрации  меди в питьевой воде.

6.Организация тренингов  выполнения заданий по методическим пособиям и ГОСТ.

По всем методическим пособиям при подготовке к демонстрационному экзамену проводятся тренировочные занятия. При проведении таких занятий внимание уделяется следующим моментам:

1. Техника безопасности и охраны труда при проведении лабораторных занятий: привитие навыков работы с агрессивными кислотами и щелочами в перчатках, очках, головных уборах, защитных щитках, резиновых фартуках. Такие растворы готовятся в вытяжном шкафу, навыки работы в которых так же нужны конкурсантам.  Во время проведения учебных лабораторных занятий такие навыки приобретаются, но они недостаточны.

2.Техника проведения лабораторного занятия: работа с оборудованием в соответствии с правилами эксплуатации, работа  на весах различной точности, работа с мерной посудой, правильное перемешивание растворов, приготовление растворов из фиксанала, взятие навески, использование промежуточной тары и т.п.

3.Организация рабочего места: правильное размещение посуды на лабораторном столе, отсутствие розлива растворов, удаление этикеток с фиксаналов, отсутствие боя посуды, маркировка  посуды и т.п.

4.Техника выполнения задания.

5.Утилизация отходов.

7.Психологическое сопровождение и подготовка участников к демонстрационному экзамену

Целью психологического сопровождения и подготовки участников  прежде всего является

- создание благоприятного социально- психологического климата;

- формирование установки у учащихся на самоанализ и обязательный успех;

- ознакомление с приемами аутотренинга.

Проблемы психологической готовности к демонстрационному экзамену рассматриваются, прежде всего, через трактовку понятия «готовность» в психологии. Под психологической готовностью к экзамену подразумевается определенный эмоциональный «настрой», внутренняя психологическая настроенность на определенное поведение, ориентированность на целесообразные действия, актуализация и приспособление возможностей личности для успешных действий в ситуации сдачи экзамена. Для этих целей колледж приглашает психологов из МБУ «Молодежный центр», которые проводят психолого – педагогические занятия с элементами тренинга.

М.Н.Чекалова, преподаватель общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей