РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПОДСТАНЦИЙ
Савонина К.И., Родыгина С.В. 

Новосибирский государственный технический университет, Новосибирск
Аннотация: В данной статье рассматриваются причины и результаты реконструкции электрических подстанций.

Введение
В настоящее время развитие электроэнергетики диктует повышенные требования к современным подстанциям в плане надежности, оборудования, автоматизации и автоматических систем. И конечно же, это требует  значительных затрат при реконструкции или строительстве нового объекта.
 В связи с обозначенной выше тенденцией развития электроэнергетики, остро  встает вопрос модернизации оборудования большинства подстанций в России. И эта проблема на данный момент сильно проявляется, т.к. большинство подстанций было построено достаточно давно (около  30-40  лет  назад). Для большинства оборудования данным сроком определен  полный срок службы. Как следствие, по истечении данного срока оборудование выходит из строя или работает с неноминальными характеристиками, заявленными при сдаче в эксплуатацию.
Поэтому тенденция реконструкции электрических подстанций для Российской электроэнергетики актуальна как никогда.
Причины реконструкции электрических подстанций
Непрерывное развитие современных энергоснабжающих сетей – это прямое следствие растущего спроса на электроэнергию. Данный спрос имеет разносторонний характер. Он сформирован интересами производственно-промышленного комплекса, а также потребностями инфраструктуры, относящейся к жилищно-коммунальному хозяйству больших городов и других населенных пунктов. Можно выделить сразу несколько причин, приводящих к росту потребностей населения и предприятий в электрической энергии. Среди них:
· численный рост населения;

· увеличение количества энергоемких технологий;

· появление большого количества потребителей электрического тока, делающие повседневный быт человека проще, способствуют прямому увеличению расхода электроэнергии.

Электроснабжение производственных и жилых объектов – это сфера человеческой деятельности, которая остро реагирует на изменение благосостояния основной массы населения. И если этот показатель в последние десятилетия значительно вырос, то вместе с ним вырос и спрос на электроэнергию. Например, в связи с тем, что стандартная трансформаторная подстанция обладает определенной расчетной мощностью, присоединение к ней дополнительных потребителей с течением времени становится задачей практически неосуществимой. 
Это приводит к тому, что энергоснабжающие организации не могут в полном объеме обеспечить потребности своих клиентов, а их многочисленные потребители начинают испытывать дефицит электроэнергии. И для решения этой проблемы следует принять наиболее эффективные меры. Как правило, значительное уменьшение дефицита электроэнергии позволяет строительство новых (дополнительных) подстанций или реконструкция подстанций, которые уже длительное время находятся в эксплуатации.

На фоне высокой плотности застройки городских территорий наблюдается острый дефицит земельных участков, которые можно было бы отвести под строительство новых объектов электроснабжения. Поэтому реконструкция подстанций в таких условиях является оптимальным решением для проблемы, связанной с существующим дефицитом электроэнергии. 
К тому же есть еще одна причина, позволяющая признать реконструкцию необходимым мероприятием. Она заключается в сильном износе оборудования, используемого в составе действующих электрических подстанций.

Любое, даже самое качественное и современное оборудование со временем устаревает. Работа устаревшего оборудования приводит к частым возникновениям аварий, таких как короткое замыкание, взрыв (масляный выключатель) и так далее. 
Но стоит заметить, что, даже не приводя к таким последствиям, устаревшее оборудование может негативно, в течение  длительного  времени, влиять  на  большое  число различного оборудования (в рамках какого-либо завода), что в итоге приведет к массовым поломкам, например: снижение качества электроэнергии, проявляющееся в виде постоянного пониженного напряжения (из-за перегрузки силового трансформатора), приведет к увеличению пускового тока двигателей и скорейшему их выходу из строя. 

Подытожим причинные реконструкции подстанций:
· отсутствует возможность для наращивания мощности оборудования и дополнительной нагрузки на подстанцию;
· оборудование, установленное на подстанции, морально и физически устарело или нуждается в постоянном ремонте;
· часто возникают аварийные ситуации;
· стоимость технического обслуживания подстанции увеличивается с каждым годом;
· неуклонно снижается КПД работающей подстанции;
· стоимость работ по полной или частичной реконструкции ТП ниже затрат по поддержанию в рабочем состоянии существующего оборудования.
Результаты реконструкции электрических подстанций

Результатами реконструкции ПС являются:
· повышение общего качества электроснабжения;

· увеличение надежности оборудования, используемого в составе действующих электрических подстанций;

· разработка передовых проектировочных решений, позволяющих ввести в строй оборудование, которое по своим качествам и рабочим характеристикам соответствует общемировым техническим стандартам;

· увеличение экономической эффективности оборудования, задействованного в работу, которое возникает по причине снижения прямых эксплуатационных затрат;

· увеличение ремонтопригодности используемого оборудования;

· внедрение передовых методик эксплуатации энергоснабжающего оборудования;

· обеспечение требований экологической безопасности и так далее.
Заключение

Таким образом, можно увидеть, что если реконструкцию подстанций, подлежащих ремонту и восстановлению, вовремя осуществить на высоком профессиональном уровне, то данный объект не только надолго останется «в строю», но и значительно улучшит свои рабочие характеристики.
Список использованных источников
1. Электроснабжение бакалаврская работа «Реконструкция подстанции 220/110/10 кВ Саратовская» [электронный ресурс]:  http://docplayer.ru/61083673-Elektrosnabzhenie-napravlennost-profil-specializaciya-bakalavrskaya-rabota-rekonstrukciya-podstancii-220-110-10-kv-saratovskaya.html
2. Задачи, которые решает реконструкция электрических подстанций [электронный ресурс]: http://center-energo.com/articles/zadachi_kotoryie_reshaet_rekonstruktsiya_elektricheskih_podstantsiy
3. Контакт Электромонтажная компания «Реконструкция трансформаторных подстанций в Москве» [электронный ресурс]: http://www.kontakt-l.ru/services/servicing/transform/
